출 장 결 과 보 고 서

주무관		요금관리팀장	요금과장		결재
박종범		이성식	01/18 代이성식
협 조

	명에 의하여 *****************격증수전에 대하여 현장조사후 아래와 같이 처리하고자 합니다.
2022.1.17
보 고 자 : 행정6급 성명 : 박종범

보       고       내       용

일  시

2022.1 17(월) 15:30 ~ 17:30

건  명

이상수전 현장조사 출장보고(22.1.17 박종범)

내용

1. 대상수전

*******	****	****	****	**	**	******
****************	***	*******	*********	**	**	********

2. 조사내용

- *******************************************************

- ***************************************************

- ****************************************************************

- ********************************

3. 검침 및 사용 내역

검 침 일 자		코드	지 침	사용량	비 고
‘22.01.14,17	현장확인	25	3537	2,991	천단위 지침비정상, 백단위 회전멈춤
‘22.01.02	정례검침	40	546	0	1.2(일) 세입자 입주 사용
‘21.11.02	정례검침	40	546	0	급수중지

		빈집으로 급수중지 수전으로 ‘22.1.2일 입주(세입자 2명)이후 겨울철 물방류 및 사용중이었으며, 15미리 시간당 출수량을 감안하여 15일동안 2,991톤은 출수될 수 없는 량임.
22.1.14(금) 확인지침	22.1.17(월) 확인지침

비 고	4. 조사자 의견 - **************************** 없으며, 시간당 출수량을 감안하였을 때 산출될수 없는 량임 ***************************************************> - ********************************************* ***************************************************************************** 끝. 북부수도사업소장 귀하