투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	하남선 신설 입출고선 옹벽 보강 시공 승인 통보

1. 대한(건본2)제22-11호(2022.11.18.)호와 관련입니다.

2. 하남선(5호선연장) 입출고선의 철도시설 기술기준 적합여부 현장검토(‘22.1.5.)시 한국교통안전공단의 지적사항인 “입출고선 옹벽 일부 부등침하”의 보강 공사를 위한 시공계획에 대하여 건설사업관리단의 검토결과 적정하다는 의견에 따라 입출고선 옹벽 보강 시공계획을 승인하니,

3. 옹벽 보강 공사시 철도시설물 파손 예방과 시공 품질확보 및 안전사고가 발생하지 않도록 시공에 만전을 기하시기 바랍니다. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	(주)대한콘설탄트,쌍용건설(주)
주무관	안상훈		토목1과장	허동		도시철도토목부장	전결 01/18 최병훈
협조자
시행	도시철도토목부-651	(		)	접수		(		)
우		서울특별시 중구 청계천로 8(무교동 96번지) 프리미어 플레이스 9층	/
전화	027727211	/전송	02)772-7306	/	aasshh902@seoul.go.kr	/	부분공개(5)