문서번호	정수시설과-537
결재일자	2022. 1. 19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		안전관리팀장	정수시설과장
정상훈		강병훈	01/19 김영준
협조
	주무관		정성호

기계설비 점검일지(1.10. ~ 1.14.)

2022. 1.

영등포아리수정수센터

(정수시설과)

기계설비 점검일지(주간)

기간 : 2022.1.10.(월) ~ 1.14.(금)

구 분	추 진 내 용
기계설비 - 점검 - 정비 - 개선 - 기타	○ 1정수장 응집·침전지 점검 ********************************************* *************************************** ○ 2정수 CO2투입기 점검 ******************************************** ○ 2정수 여과지 역세밸브 및 시동방수 밸브 점검******* ********************************** ○***************************** ○ 설비관리실 **************************** **************************************** ************************************************ ********************************************** ********************************************* ○ 행정사항 <기계설비> - 2022년 긴급복구업체 지정 운영계획******* - 기계설비 정비대상 및 조치계획******* (취수장-배수펌프 및 배관교체,샘플링펌프 이설, 센터-1정수지 공기압축기 이설, 2여과지 배기휀 모터교체) - 관리본관 실험실 냉난방기 점검비 지출******* - 유해위험기계기구 안전검사 수수료 납부******* - 2021년 4/4분기 취송수모터펌프 운전효율 분석현황 보고************* <안전관리팀> - 센터 중대재해 대응 매뉴얼 배포 및 작업중지권 안내******* - 안전보건협의체 운영 및 회의 개최******* - 안전·보건표지 및 안전시설 개선 용품 구매*******

붙임: 기계설비 점검표(주간) 1부.  끝.

기계설비 점검표(주간)

기간 : 2022.1.10.(월) ~ 1.14.(금)

구 분		점 검 사 항 (※음영부분 정수과 점검)	****		비고
			**	**
송 수 시 설 (월)	송수펌프	•소음, 진동, 과열, 축봉수, 그리스주입, 커플링	********
		•압력계, 펌프기초, 부대설비, 에어 배출관, 드레인관	********
	밸브, 배관	•엑츄에이터 동작상태 및 개도표시 등	********
		•게이트/체크/유압 밸브 누수 등	********
		•송수관로 및 배관(구내용수 등), 관랑실, 플랜지, 신축이음 및 기타시설 누수 등	********
		•수충격설비(압력탱크, 전자밸브, 콤프레샤, 제어반)	********
약 품 투 입 설 비 (화)	약품 투입설비	•약품저장탱크, 정량펌프, 밸브, 이송배관	********		*********************
		•PAC, NaOH 투입설비, NaOH희석펌프, 희석조교반기	********
		•워터챔프 운전상태, 열선 및 보온재 마감상태	********
	CO2 투입설비 (정수과)	•저장탱크, 기화기(물 공급 및 온도) 이상여부 및 이송배관 누출		********
		•긴급차단밸브, 감압밸브, 샘플링펌프, 교반기
	분말활성탄	•분말활성탄 투입설비	********
표 준 정 수 (수)	착수정	•착수정 밸브, 샘플링펌프	********		*************************** *************************** **************************** *****************************************
	응집지	•응집기(누유, 소음, 축휨 등), 유입밸브, 스컴제거기	********
	침전지	•슬러지콜렉터 대차, 와이어, 드럼, 근접스위치		********
		•지하공동구 퇴수/압력수 밸브		********
		•슬러지 퇴수배관, 스컴제거기, 소포수설비, 경사판	********
		•맥동송풍기, 맥동발생장치, V벨트 상태	********
	여과지	•유입/퇴수/역세수/역세공기/배수 밸브	********
		•브로와설비, 시동방수펌프, 역세척수펌프, 관랑실 배관	********
	정수지	•유입/유출 전동밸브, 샘플링펌프실	********
고 도 정 수 (목)	오존동 (정수과)	•오존발생, 과수, 질소, 밸브 및 배관	********
	활성탄동	•유입/역세 밸브, 관랑실 내	********
	중계펌프동	•중계펌프, 역세척브로워, 각종배관 및 밸브류	********
배출수처리	펌프 및 배관 (정수과)	•배출수 회수펌프, 폴리머용액 이송펌프, 여과포 세척수 펌프, 슬러지 이송펌프	********
		•각종배관의 누수여부 및 기타 시설	********
	탈수시설 (정수과)	•탈수기, 여과포, 케익 콘베어밸트, 오니케익 호퍼, 슬러지케익 계근대	********
		•세목스크린, 모래 여과설비, 폴리머약품 설비, 공정용 유량계	********
		•교반기(배슬러지지, 농축조 슬러지, 저류조)	********
기타설비(금)		•환기설비, 호이스트/크레인, 배수펌프, 냉방설비, 출입문 보안 및 소방설비	********
특이사항		***********************************