문서번호	대기질통합분석센터-535
결재일자	2022. 1. 19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	대기측정관리팀장	대기질통합분석센터장		보건환경연구원장
조혜윤	오석률	최용석		01/19 신용승
협 조
	연구지원부장		김창현
	기후대기팀장		류인철
	미세먼지연구팀장		안미진
	주무관		배일상

2022년 대기오염측정기 정도검사 계획

2022.  1.

대기질통합분석센터

(대기측정관리팀)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

2022년 대기오염측정기 정도검사 계획

대기오염측정장비 및 기상측정장비의 소급성 및 측정값의 신뢰성을 확보하기 위한 정도검사를 실시하고자 함.

1		추진개요

□ 추진목적

❍ 대기오염측정장비 데이터의 정확성과 신뢰도 향상 및 효율적 운영을 위해 외부 정도관리 전문기관에 의뢰하여 정도검사를 실시하고자 함

□ 추진근거

❍ 대기오염측정장비

- 환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 제11조(측정기기의 정도검사)

- 동법 시행규칙 제7조(정도검사의 기준과 주기)

- 대기오염측정망 설치·운영지침(환경부·국립환경과학원) 2장 마.3) 정도관리 다)

❍ 기상측정장비

- 기상관측표준화법 제13조(기상측기의 검정)

- 동법 시행령 제6조(기상측기의 검정)

- 대기오염측정망 설치·운영지침(환경부·국립환경과학원) 2장 마.3) 정도관리 라)

2		최근추진사항

□ 정도검사 주기

❍ 대기오염측정장비(연속자동,수동) : 1차(2년), 2차(2년), 3차 이후(1년)

❍ 유량조절장치/오존캘리브레이터 : 2년

❍ 기상측정장비 : 3년

□ 정도검사 추진경위(3년)

***	*****		*****		*****
****	********	*******	********	*******	********	*******
*******	***	**	***	**	***	**
*******	***********	*	***********	*	***********	******* **********

＊기상측정장비는 유효일자이내에 신청시 수수료 없음(단, 이동차 및 불합격 후 재검정은 수수료 부과)

3		추진계획

□ 사업명 : 2022년 대기오염측정기 정도검사 계획

□ 검사장비

❍ 대기오염측정장비

- 대기오염 연속측정장비 : PM10, PM2.5, NOx, CO, O3, SO2

- 미세먼지 수동시료채취장치 : PM10, PM2.5

- 기타장치 : 유량조절장치, VOC희석장치, 표준가스 등

❍ 기상측정장비

- 온도, 습도, 풍향, 풍속, 일사량

□ 기간 : 2022. 1. ~ 12.

**********************************************

*******************

*******************************************

***********************************************************************************

******************************

□ 검사예정 대상장비

팀 명	대기오염측정장비(대)			기상측정장비 (대)
	연속측정장비	미세먼지 수동시료채취기	유량조절장치/ 오존캘리브레이터
*******	***	********* **********	*****	******** ******** ******** ********
*****	*	**********	*	*
*******	*	*	*	******* ******* ******* ******* ********
*****	***	**	**	**

□ 결과보고

❍ 국가대기오염 정보관리시스템(NAMIS)에 등록

3		조치사항

❍ 향후 외부 전문 정도검사기관과 추진일정을 맞춰 시행될 수 있도록 준비하고 협조하여 실시할 계획임

붙임 1. 환경분야 시험·검사 관련 법령 각 1부.

2. 2022년  정도검사 일정 및 수수료 산출내역 1부.  끝.