정수약품 수불부(1.18.)

문서번호 :	정수과-353

결 재	주무관	주무관	정수과장
	장주혁	이금재	01/19 김경진

일자	PAC(17%)(ℓ)					PAHCS(ℓ)
	입고량	사용량			재고량	입고량	사용량			재고량
		1계열	2계열	합계			1계열	2계열	합계
이월량					362,867					161,701
01.01		2,206	1,818	4,024	358,843		0	0	0	161,701
01.02		2,132	1,810	3,942	354,901		0	0	0	161,701
01.03		2,334	1,962	4,296	350,605		0	0	0	161,701
01.04		2,297	1,949	4,246	346,359		0	0	0	161,701
01.05		2,398	2,014	4,412	341,947		0	0	0	161,701
01.06		2,315	1,962	4,277	337,670		0	0	0	161,701
01.07		2,231	1,908	4,139	333,531		0	0	0	161,701
01.08		2,195	1,881	4,076	329,455		0	0	0	161,701
01.09		2,130	1,869	3,999	325,456		0	0	0	161,701
01.10		2,203	1,901	4,104	321,352		0	0	0	161,701
01.11		2,264	1,946	4,210	317,142		0	0	0	161,701
01.12		2,242	1,956	4,198	312,944		0	0	0	161,701
01.13		1,648	1,417	3,065	309,879		788	689	1,477	160,224
01.14		2,409	1,751	4,160	305,719		0	0	0	160,224
01.15		2,250	1,699	3,949	301,770		0	0	0	160,224
01.16		2,307	1,805	4,112	297,658		0	0	0	160,224
01.17		2,376	1,837	4,213	293,445		0	0	0	160,224
01.18		2,320	1,825	4,145	289,300		0	0	0	160,224
01.19		0	0	0	289,300		0	0	0	160,224
01.20		0	0	0	289,300		0	0	0	160,224
01.21		0	0	0	289,300		0	0	0	160,224
01.22		0	0	0	289,300		0	0	0	160,224
01.23		0	0	0	289,300		0	0	0	160,224
01.24		0	0	0	289,300		0	0	0	160,224
01.25		0	0	0	289,300		0	0	0	160,224
01.26		0	0	0	289,300		0	0	0	160,224
01.27		0	0	0	289,300		0	0	0	160,224
01.28		0	0	0	289,300		0	0	0	160,224
01.29		0	0	0	289,300		0	0	0	160,224
01.30		0	0	0	289,300		0	0	0	160,224
01.31		0	0	0	289,300		0	0	0	160,224
합계	0	40,257	33,310	73,567		0	788	689	1,477

일자	과산화수소(ℓ)			가성소다(50%)(ℓ)			폴리아민(kg)			분말활성탄(5%)(kg)
	입고량	사용량	재고량	입고량	사용량	재고량	입고량	사용량	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량			10,983			90,311			2,683			11,000
01.01		58	10,925		0	90,311		0	2,683		0	11,000
01.02		76	10,849		0	90,311		0	2,683		0	11,000
01.03		71	10,778		0	90,311		0	2,683		0	11,000
01.04		91	10,687		0	90,311		0	2,683		0	11,000
01.05		79	10,608		0	90,311		0	2,683		0	11,000
01.06		88	10,520		0	90,311		0	2,683		0	11,000
01.07		98	10,422		0	90,311		0	2,683		0	11,000
01.08		74	10,348		0	90,311		0	2,683		0	11,000
01.09		91	10,257		0	90,311		0	2,683		0	11,000
01.10		89	10,168		0	90,311		0	2,683		0	11,000
01.11		64	10,104		0	90,311		0	2,683		0	11,000
01.12		60	10,044		0	90,311		0	2,683		0	11,000
01.13		55	9,989		0	90,311		0	2,683		0	11,000
01.14		65	9,924		0	90,311		0	2,683		0	11,000
01.15		65	9,859		0	90,311		0	2,683		0	11,000
01.16		67	9,792		0	90,311		0	2,683		0	11,000
01.17		57	9,735		0	90,311		0	2,683		0	11,000
01.18		72	9,663		0	90,311		0	2,683		0	11,000
01.19		0	9,663		0	90,311		0	2,683		0	11,000
01.20		0	9,663		0	90,311		0	2,683		0	11,000
01.21		0	9,663		0	90,311		0	2,683		0	11,000
01.22		0	9,663		0	90,311		0	2,683		0	11,000
01.23		0	9,663		0	90,311		0	2,683		0	11,000
01.24		0	9,663		0	90,311		0	2,683		0	11,000
01.25		0	9,663		0	90,311		0	2,683		0	11,000
01.26		0	9,663		0	90,311		0	2,683		0	11,000
01.27		0	9,663		0	90,311		0	2,683		0	11,000
01.28		0	9,663		0	90,311		0	2,683		0	11,000
01.29		0	9,663		0	90,311		0	2,683		0	11,000
01.30		0	9,663		0	90,311		0	2,683		0	11,000
01.31		0	9,663		0	90,311		0	2,683		0	11,000
합계	0	1,320		0	0		0	0		0	0