출 장 결 과 보 고 서

주무관		민원총괄팀장	행정지원과장		결재
이경천		이은주	01/19 추경민
협 조

	명에 의하여 강서구 ********************누수감액 신청 현장에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
**********************
********************************

보       고       내       용

일    시

2022. 01 18.(목) 10:50 ~ 13:20

건    명

누수감면신청 현장점검 보고서(화곡동 793-12)

내용

1. 수전현황

고객번호	성 명	업 종	가구수	구경(㎜)	기물번호	민원요지
*********	***	***	*	**	*********	******

2. 검침자료

No	납기	상수검침
		코드	당월지침	사용량	조정량
1	2022-01-31	30	10	7,904	685
2	2021-11-30	30	10	7,219	509
3	2021-09-30	30	10	6,710	358
4	2021-07-31	30	10	6,352	304
5	2021-05-31	30	10	6,048	285
6	2021-03-31	30	10	5,763	299
7	2021-01-31	30	10	5,464	303
8	2020-11-30	30	10	5,161	436
9	2020-09-30	30	10	4,725	384
10	2020-07-31	30	10	4,341	303

비  고

내용	3. 건물현황(사용실태) ○ 해당 수전은 대지 420㎡ 연면적 1,033㎡의 지하1층 지상4층 복합상가의 일반용 수전에 대한 누수감면 신청임. 4. 누수내용 ○ 해당 건물은 외부 주배관에서 1층 화장실로 연결되는 공동배관에서 누수가 발생하여 22.1.12 상가 공용배관을 교체하는 누수수리 공사를 실시함. 5. 조사자 의견 ○ 조례위반 등 특이사항을 발견할 수 없고, 누수 외 사용량 증가할 만한 특별한 사유가 없으며 2021년 11월 납기(509㎥)와 2022년 1월 납기(685㎥)는 누수로 인한 과다사용량으로 판단되어 21년 09월, 21년 07월납기 평균 사용량(331㎥) 초과 사용량은 누수량으로 인정하여 누수감면 처리코자 합니다.

<누수공사 사진>

상가 공용배관 누수공사

따로붙임 : 공사대금 영수증 1부.  끝