내 가족, 우리 이웃을 지키는 소중한 첫걸음 “주택용 소방시설 설치”
	송파소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2022년 1월 중 소방용수시설 정기조사 계획(수정)

1. 관련 근거

가. 2021년도 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 3항 『소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

나. 소방행정과-533(2022.1.14.)호 『소방공무원 인사발령 통지(소방위 이하)』

다. 잠실119안전센터-6751(2021.12.31.)호 『2022년 1월중 소방용수시설 정기조사 계획』

라. 잠실119안전센터-214(2022.1.17.)호 『근무지정 및 사무분장 보고(2022.1.17.字)』

2. 소방공무원 인사발령에 따른 2022년 1월 중 소방용수시설 정기조사 계획을 다음과 같이 수정하여 실시하고자 합니다.

가. 기    간: 2022. 1. 1. ~ 1. 31. / 각 팀 주간 또는 당번근무 시

나. 대    상: 627개소(소화전 623, 급수탑 1, 저수조 3)  ※ 비상소화장치 3개소(별도)

다. 조 사 자: 14개조 33명  ※ 감독자: 3명(각 진압팀장)

라. 방    법: 외관검사 및 장애물 제거 등(각 출동차량 귀소 또는 순찰 중 실시)

※ 조사기간 중 사고자 발생(휴가, 휴직 등) 시 사고자 담당 용수는 사고자가 발생한 조에서 조사할 것

마. 세부일정: 붙임 참조

붙임  1. 2022년 1월 중 소방용수시설 정기조사 일정 및 담당자 현황 1부.

2. 고장 소방용수시설 관리대장 1부.  끝.

서무담당	박종호		진압3팀장	정용모		119안전센터장	01/19 최현삼
협조자
시행	잠실119안전센터-264	(		)	접수		(		)
우	05607	서울특별시 송파구 석촌호수로 151 (잠실동) 잠실119안전센터	/
전화		/전송	02-3431-2415	/		/	대시민공개