문서번호	급수운영과-1103
결재일자	2022. 1. 20.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		급수운영팀장	급수운영과장
조승수		서규석	01/20 고신석
협조

누수피해 보상요구에 따른 조사보고

(관악구 *************)

2022. 01.

남부수도사업소

(급수운영과)

누수피해 보상요구에 따른 조사보고

관악구 ************* 앞, ****************에 대한 보상요구가 접수되어, 현장조사 후 아래와 같이 보고드림

□ 피해접수 현황

❍ 신고일자 : 2022년 1월 3일

❍ 주    소 : 관악구 *************

❍ 민 원 인 : ******************. ***

❍ 민원내용

- 2022년 1월 2일 민원인이 반지하 바닥에 물이 차기 시작하여 다산콜120으로 누수 신고 및 접수

- 2022년 1월 3일 긴급누수복구팀이 출동하여 노후급수관을 개량조치함

❍ 피해요구 사항

- ********

- ************************

❍ GIS 위치도

□ 보고내용

❍ 누수복구 현황

- 복구일자(1차) : 2022. 01. 03. 11:00경

- 복구일자(2차) : 2022. 01. 11. 11:00경

- 누수위치 : 관악구 ************* 앞 이면도로상

- 누수원인 : *******************

- 조치사항 : *************************

❍ 침수피해 현장조사 내용(사진) : 누수복구 및 내부피해 확인

[복구공사]

[선공사한 부분사진]

- 옥외누수는 누수복구 준공자료 등 근거로 누수가 발생됨을 확인

- 선공사한 부분 현장 확인

□ 조치계획

❍ 위 사항을 우리 본부와 누수피해 배상책임보험에 계약된 보험사인 삼성화재보험에 한국지방재정공제회를 통해 사고 접수

붙임  1. 보험사고 접수 신청서 1부.

2. 누수복구 완료보고서 1부.

3. 신청인 작성 누수피해 청구서 1부.  끝.