문서번호	서울특별시공무원수련원-498
결재일자	2022. 1. 20.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		시설팀장	원장
최승문		이무규	01/20 이광희
협조

2022년 1월

승강기 유지관리 용역 추진 결과 보고

2022. 1

서울특별시공무원수련원

2022년 1월

승강기 유지관리 용역 추진 결과 보고

2022년 1월 우리 수련원 승강기에 대한 유지관리 용역 추진 결과를 보고 드림

Ⅰ		용역개요

❍ 용 역 명 : 승강기 유지관리 용역

❍ 계 약 자 : *****************

❍ 계약금액 : ********

❍ 계약기간 : 2022. 1. 1. ~ 2022. 12. 31.

❍ 용역내용 : 승강기 점검, 정비 및 고장시 승객 구출, 고장원인 제거

❍ 용역대상 : 승강기 2대

Ⅱ		유지관리용역 추진실적

❍ 점검일시 : 2022. 1. 19.(수) 09:00~09:30

❍ 대상설비 : 승강기 2대(1호, 2호)

❍ 점 검 자 : **********************************

❍ 점검결과 : 이상없음(승강기별 세부 점검표 따로붙임)

❍ 조치사항 : 생활치료센터 운영중 승강기 부분점검 실시

Ⅲ		승강기 주요사항 점검표

○ : 양 호  ▲ : 요주의  × : 교 체

구분	점 검 부 위	점 검 항 목	점검결과	비 고
관리	비상키	▪ 신속히 대처할 수 있게 관리 상태	○	부분점검
		▪ 아무나 사용할 수 없도록 보관 상태	○	“
	비상연락망 체계	▪ 후론트, 전기실에서 신속히 대처할 수 있는가	○	“
	고장,수리일지의 기록	▪ 고장, 수리시 일지작성 및 결재 여부 확인(전기실)	○	“
승강장	버튼	▪ 버튼 동작시 등록층에 정확히 도착 상태	○	“
	표시기	▪ 승강장의 표시기(램프류 및 표시장치)의 작동상태	○	“
	청결	▪ 승강로 내 물청소 등으로 인한 습기 유입 유무확인	○	“
	외부 문	▪ 도어슈의 탈락등으로 도어가 앞,뒤로 흔들리지 않는가	○	“
		▪ 도어의 여, 닫힘 속도가 지나치게 빠르거나 느린가	○	“
		▪ 변형, 마모, 부식 등은 없는가	○	“
카내부	부착물	▪ 이용자 안전수칙 및 비상연락망의 부착여부	○	“
		▪ 승강기 관리카드의 부착여부	○	“
	표시장치	▪ 층표시,운행방향램프 등 램프류의 점등상태	○	“
		▪ 기타 운행에 필요한 표시장치의 동작상태	○	“
		▪ 조작반의 잠금장치의 잠금상태	○	“
	버튼	▪ 행선버튼의 동작상태	○	“
		▪ 열림버튼의 동작상태	○	“
	비상통화장치	▪ 카내 비상통화(인터폰)이나 경보장치의 통화상태	○	“
	문닫힘 안정장치	▪ 문 닫힘 안전장치(세프티슈)의 작동상태	○	“
	카의 문 및 착상	▪ 승강장문 및 카문의 변형,마모,부식 등 상태	○	“
		▪ 문턱 홈에 이물질(흙,담배꽁초 등)의 삽입등 청결상태	○	“
		▪ 문 개,폐 동작이 원활한 상태인지 확인	○	“
	운행시 진동,소음	▪ 정상운행 중 과도한 진동이나 소음이 발생하는지 확인	○	“
기계실	기계실통로 및 출입문	▪ 통로에 장애물이나 현저하게 어둡지 않은가 확인	○	“
		▪ 출입문의 시건장치의 시건 및 파손여부 확인	○	“
	조명,환기 및 누수	▪ 기계실내의 조명,환기시설이 정확히 작동하는가 확인	○	“
		▪ 천장이나 창문 등에서 누수나 빗물 유입 가능성을 확인한다	○	“
	수권조작및핸들및레바	▪ 수권 조작용 핸들 및 레바가 준비되었는가 확인	○	“
	전동기 및 권상기	▪ 이상한 발열이나 소음 등이 있는가 확인한다	○	“

붙 임 : 승강기별 세부 점검표(2022. 1월분 1,2호기) - 1부