문서번호	시설보수과-569
결재일자	2022. 1. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
최선보		오재영	01/21 김용제
협조	기전과장		김형집
	주무관		권유석

2022년 설날대비 도로시설물 안전점검 결과보고(시설물 분야, 기전 분야)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 1.

강서도로사업소

2022년 설날대비 도로시설물 안전점검 결과보고

2022년 설날대비 안전사고 예방 및 시민 불편사항을 최소화 하고자 소관 도로시설물에 대하여 분야별 안전점검을 시행하고 지적사항에 대한 조치결과(계획) 보고임

Ⅰ		점검개요

관련근거

도로시설과-102호(2022.1.5) : 2022년설날대비 도로시설물 안전점검 시행계획

시설보수과-122(2022.1.6.) : 2022년 설날대비 도로시설물 안전점검 시행계획

기전과-175(2022. 1. 6.) : 2022년 설날대비 도로시설물 안전점검 시행계획

점검기간 : 2022. 1.5.(수)~1.20.(목)

점 검 자 : 총 145명(공무원 145명)

시설물 분야 : 총 130명(공무원 130명)

기전   분야 : 총 15명(공무원 15명)

대상 시설물현황 (65개 시설물)

구 분	계	일 반 교 량	고 가 차 도	입 체 교차로	터 널	지 하 차 도	복 개 구조물	비 고
계	65	22	6	6	5	22	4
1 종	7	-	-	-	4	2	1
2 종	21	6	3	2	1	9	-
3 종	17	1	1	1		11	3
법 외	20	15	2	3	-	-	-

Ⅱ		점검 결과 조치계획

점검결과

시설물 분야별 적출건수 : 14건(13개 시설물애서 14건 적출)

- 시설물 분야 : 9건(9개 시설물에서 9건 적출)

구분	계	한강 교량	일반 교량	고가 차도	입체 교차	터널	지하 차도	복개 구조	언더 패스	사면	웅벽
적출건	9	-	5	-	4	-	-	-	-	-	-
조 치	7	-	3	-	4	-	-	-	-	-	-
미조치	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-

- 기전 분야 : 5건(4개 시설물에서  5건 적출)

구분	계	한강 교량	일반 교량	고가 차도	입체 교차	터널	지하 차도	복개 구조	언더 패스	사면	웅벽
적출건	5	1	-	-	-	-	4	-	-	-	-
조 치	5	1	-	-	-	-	4	-	-	-	-
미조치	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

지적사항 세부사항

- 시설물 분야 : 9건

구분	계(건)	구조물 손상	포장 파손	배수 불량	부속 시설파손	교통안전 시설파손	청소	기타
적출건	9	-	2	-	-	1	6	-
조 치	7	-	1	-	-	-	6	-
미조치	2	-	1	-	-	1	-	-

※ 구조물의 안전에 영향을 주는 긴급사항은 적출되지 않음

- 기전 분야 : 5건

구분	계(건)	전기설비 불 량	기계설비 불 량	통신설비 불 량	방재설비 불 량	기타관리부적정 등	기타
적출건	5	1	-	-	3	-	1
조 치	5	1	-	-	3	-	1
미조치	-	-	-	-	-	-	-

처리계획(결과)

즉시처리 : 미조치건은 2022년 2월 말까지 조치 예정

- 시설물 분야 : 9건〔조치완료 7건,  미조치(일상유지 1건, 타기관 조회 1건)〕

- 기전   분야 : 5건 (조치완료 5건)

중ㆍ장기 처리 : 없음

- 시설물 분야 : 없음

- 기전   분야 : 없음

점검결과 지속관찰로 지적된 사항

⇒ 정기점검 및 정밀점검시 지속적으로 상태변화를 확인하고, 진행성

결함으로 판단시 보수계획 수립

Ⅲ		행정사항

점검결과 지적사항에 대하여는 시설물 관리담당자 별도 조치계획에 따라 조치하고, 조치후 사진 등 그 결과를 기록관리

※  일상유지보수공사 및 타기관 조회 조치계획건은 추후 결과 확인

붙임  1. 설날대비 안전점검 결과(총괄) 1부.

2. 점검결과 집계표(양식1) 1부.

3. 분야별 안전점검 보고서(양식2) 1부.  끝.