염소용기 계근대장(취수장 01/20)

주무관	정수시설과장			결재
이용철	01/21 유통희
협 조

문서번호 :	정수시설과-398

2022년 01월 20일                                                                      -  차

구분		입고현황		출고현황		비고
순번		용기번호	용기무게	용기번호	용기무게
1				0317	564
2				0378	562
3				0355	565
4				3100	564
5				3110	564
6				3120	564
7				0307	566
8				0321	564
9
계		-병	0kg	8병	4,513kg
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량무게	용기구분	염소		공병
	공인계근	염소용기 입고 없음		4,570kg
	자체계근			4,640kg
용기무게		0kg		4,513kg
납품수량		-kg 납품수량 (5,400kg)		-
정산 후 잔량		-kg		127kg
납품자 및 차량번호		성명 :****		차량번호 : ***********