문서번호	기전과-777
결재일자	2022. 1. 21.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
김태민		01/21 최경주
협 조

2022년 도로터널 미세먼지측정기 유지관리 용역 착수보고

2022. 01.

서부도로사업소

기 전 과

2022년 도로터널

미세먼지측정기 유지관리 용역 착수보고

「2022년 도로터널 미세먼지측정기 유지관리 용역」착수 보고드림.

□ 착수개요

○ 용  역  명 : 2022년 도로터널 미세먼지측정기 유지보수 용역

○ 계약금액 : *********************

○ 계약기간 : 2021. 01. 20. ~ 12. 31.

○ 계  약  일 : 2021. 01. 20.

○ 착  수  일 : 2021. 01. 21.

○ 계약상대자 : *****************

○ 용역개요

점검구분	점검대상	점검횟수	점검일수	기술자	비 고
정기점검	4개소 (금화 및 남산 1·2·3호터널)	연 1회/개소	4일 (4개소×1일)	고급기술자 중급기술자	점검인력 (2명)
통상점검	3개소 (금화 및 남산 2·3호터널)	월 1회/개소 (총 11회)	16.5일 (33회×0.5일)	중급기술자	점검인력 (1명)
	1개소 (남산1호터널)	연 5회	5일 (5회×1일)	중급기술자	점검인력 (2명)

○ 용역 주요 내용

- 미세먼지측정기8기 통상 및 정기점검, 청소 및 경미한 문제 발생시 즉각 보수실시

※ 정기점검 : 기기의 분해 청소를 하여 정도점검 수준으로 유지

□ 행정사항

○ 과업지시서에 따라 통상점검 및 정기점검 실시하여 점검결과 보고서 제출받아 확인⋅검토

붙임  착수계 1부.  끝.