염소용기 계근대장 (정수장 01.20)

문서번호 :	정수과-431

결 재	주무관	정수과장
	윤좌헌	01/21 김경진

2022년 1월 20일 목요일

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황		비 고
순 번		용기번호	용기무게(kg)	용기번호	용기무게(kg)
1		0645	539
2		0303	564
3		0313	699
4		0640	540
5		0308	568
6		0637	538
7
8
9
계		6 병	3,448	- 병	0
납품장소		뚝도아리수정수센터 염소실
계량 무게	용기구분	염 소		공 병
	공인계량	8,930 kg		- kg
	자체계근	9,100 kg		- kg
용기무게		3,448 Kg		- kg
납품수량		5,482 kg (납품량 5,400 kg)		- kg
정산후 잔량		82 kg		- kg
납품자 및 차량번호		성명: 박 남 수		차량번호 : 충북84아1021

붙임. 공인계량증명서 및 자체계량증명서 1부. 끝.