문서번호	시설관리과-1716
결재일자	2022. 1. 24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	주무관	시설운영팀장	시설관리과장
이원준	이보민	이유찬	01/24 김상웅

사급자재 공급원 승인 검토

[2021년-1 창신1동등 10개동 상수도공사]

2022. 1.

중부수도사업소

시설관리과

사급자재 공급원 승인 검토

『2021년-1 창신1동등 10개동 상수도공사』에 사용할 사급자재 공급원 승인요청서가 접수되어 적정 여부를 검토하고 아래와 같이 보고합니다.

1. 공사현황

가. 공 사 명 : 2021년-1 창신1동등 10개동 상수도공사

나. 공사개요 : D=15~300mm, L=607m

다. 계약기간 : 2021.12.13. ~ 2022.06.30

라. 도 급 비 : *******,000원

마. 수 급 인 : 주식회사 **** 대표 김**

2. 검토내용

가. 공사 시행 중 사급자재로 사용할 주철 이형관 등 13개 품목의 한국산업규격 표시인증(KS)여부,위생안전기준 인증(KC)여부, 공인기관 시험성적서 및 납품실적.

3. 조치의견

가. 검토 결과************ 승인요청하여 ***에서 검토한 사급자재 공급원의 생산 제품은 수도용자재 및 제품의 기준에 적합한 것으로 판단되어 사급자재 공급원 승인코자 하며,

나. 공사감리 업체인 ***로 하여금, 사급자재 공급원으로 승인된 업체의 자재 및 제품 사용여부를 확인하고, 사용자재의 검수 및 품질관리를 철저히 시행하여 상수도공사의 질적 향상을 도모코자 합니다.

붙임 : 1. 사급자재 공급원 승인요청서 1부

2. 건설사업 관리 보고서 1부.  끝.