고압가스 수불부(01/21~23)

주무관	정수과장			결재
윤좌헌	01/24 김경진
협 조
	주무관		심창우

문서번호 :	정수과-460

	물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질),성분(염소:99.93%)
	납품업체 홍인화학(주)	주 소 : 울산광역시 남구 사평로 216 대표이사 : 이재건, 연락처 : (052-273-9191)

일자	차아염소산칼슘(kg)				액체염소 사용량(kg)
	입고량	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량				622						8,669
01.01		0	0	622		0	0	311	311	8,358
01.02		0	0	622		0	0	300	300	8,058
01.03		0	0	622		0	0	321	321	7,737
01.04		0	0	622		0	0	299	299	7,438
01.05		0	0	622		0	0	306	306	7,132
01.06		0	0	622		0	0	306	306	6,826
01.07		0	0	622		0	0	306	306	6,520
01.08		0	0	622		0	0	300	300	6,220
01.09		0	0	622		0	0	290	290	5,930
01.10		0	0	622		0	0	292	292	5,638
01.11		0	0	622		0	0	304	304	5,334
01.12		0	0	622		0	0	277	277	5,057
01.13		0	0	622		0	0	243	243	4,814
01.14		0	0	622		0	0	218	218	4,596
01.15		0	0	622		0	0	201	201	4,395
01.16		0	0	622		0	0	210	210	4,185
01.17		0	0	622		0	0	212	212	3,973
01.18		0	0	622	5,400	0	0	204	204	9,169
01.19		0	0	622		0	0	200	200	8,969
01.20		0	0	622	5,400	0	0	213	213	14,156
01.21		0	0	622		0	0	219	219	13,937
01.22		0	0	622		0	0	212	212	13,725
01.23		0	0	622		0	0	211	211	13,514
01.24			0	622					0	13,514
01.25			0	622					0	13,514
01.26			0	622					0	13,514
01.27			0	622					0	13,514
01.28			0	622					0	13,514
01.29			0	622					0	13,514
01.30			0	622					0	13,514
01.31			0	622					0	13,514
합계	0	0	0		10,800	0	0	5,955	5,955

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					27,089			31,921
01.01		0	1,095	1,095	25,994		2,031	29,890
01.02		0	1,026	1,026	24,968		2,432	27,458
01.03		0	1,026	1,026	23,942		2,486	24,972
01.04		0	853	853	23,089		2,375	22,597
01.05		0	911	911	22,178		1,758	20,839
01.06		0	923	923	21,255	18,230	1,794	37,275
01.07		0	923	923	20,332		1,740	35,535
01.08		0	919	919	19,413		1,708	33,827
01.09		0	918	918	18,495		1,692	32,135
01.10	18,000	0	919	919	35,576		1,710	30,425
01.11		0	925	925	34,651		1,752	28,673
01.12		0	922	922	33,729		1,651	27,022
01.13		0	921	921	32,808	18,700	1,768	43,954
01.14		0	916	916	31,892		1,734	42,220
01.15		0	915	915	30,977		1,680	40,540
01.16		0	916	916	30,061		1,734	38,806
01.17		0	916	916	29,145		1,750	37,056
01.18		0	916	916	28,229		1,767	35,289
01.19		0	714	714	27,515		1,708	33,581
01.20		0	1,047	1,047	26,468	17,680	2,192	49,069
01.21		0	933	933	25,535		2,335	46,734
01.22		0	807	807	24,728		2,370	44,364
01.23		0	809	809	23,919		2,421	41,943
01.24				0	23,919			41,943
01.25				0	23,919			41,943
01.26				0	23,919			41,943
01.27				0	23,919			41,943
01.28				0	23,919			41,943
01.29				0	23,919			41,943
01.30				0	23,919			41,943
01.31				0	23,919			41,943
합계	18,000	0	21,170	21,170		54,610	44,588