	용산소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	맨홀보수공사 완료에 따른 확인결과 보고(후암)

1. 관련근거

가. 서부도로사업소 도로보수과-544(2021.01.19.)호「2021년 불량맨홀 정비공사 정비비 부과 통보(2차)」

나. 재난관리과-477(2022.01.21.)호「맨홀보수공사 완료에 따른 확인계획(서부도로사업소 실시 8개소)」

2. 서부도로사업소에서 2021년도에 시행한 맨홀보수공사 완료에 따른 확인결과를 아래와(붙임) 같이 보고합니다.

소화전	주 서	관할
****	***********************	후암

가. 확인사항

1) 맨홀과 지면의 수평여부(돌출) 확인 및 주변 아스팔트 포장상태 확인(양호)

2) 해당 소화전의 관리주체 여부(용산소방서 대상)

붙임  불량맨홀 공사완료 확인결과(후암) 1부.  끝.

	후암119안전센터장
담당자	최길수		1팀장	장경호		센터장	01/24 오양근
협조자
시행	후암119안전센터-353	(		)	접수		(		)
우			/	http://fire.seoul.go.kr/youngsan
전화		/전송	02)773-1179	/		/	부분공개(5)