염소용기 계근대장(취수장 01/21)

주무관	정수시설과장			결재
이용철	01/24 유통희
협 조

문서번호 :	정수시설과-431

2022년 01월 21일                                                                      01차

구분		입고현황		출고현황		비고
순번		용기번호	용기무게	용기번호	용기무게
1		0623	539	0310	698
2		0376	562	0382	560
3		0318	561	0339	568
4		0646	539	0622	542
5		0385	560	0390	562
6		0311	701	0369	564
7
8
9
계		6병	3,462kg	6병	3,494kg
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량무게	용기구분	염소		공병
	공인계근	8,940kg		3,580kg
	자체계근	9,100kg		3,600kg
용기무게		3,462kg		3,494kg
납품수량		5,478kg 납품수량 (5,400kg)		-
정산 후 잔량		78kg		106kg
납품자 및 차량번호		성명 :****		차량번호 : ***********

붙임. 1. 염소용기 계량증명서.

2. 공용기 계량증명서.

3. 거래명세표 사본.  끝.