고압가스 수불부 취수장(01/24)

주무관	정수시설과장			결재
이용철	01/25 유통희
협 조

문서번호 :	정수시설과-462

액체염소 사용량(kg)	물질안전정보	******************************
	납품업체 홍인화학(주)	************************* ********************************

일자	자양취수장
	입고량	뚝도사용량	구의사용량	사용량합계	재고량
이월량					38,690
01.01		541	542	1,083	37,607
01.02		513	516	1,029	36,578
01.03		556	554	1,110	35,468
01.04		451	485	936	34,532
01.05		478	459	937	33,595
01.06		457	407	864	32,731
01.07		474	455	929	31,802
01.08		501	550	1,051	30,751
01.09		493	534	1,027	29,724
01.10		474	474	948	28,776
01.11		515	468	983	27,793
01.12		585	536	1,121	26,672
01.13		629	625	1,254	25,418
01.14		689	692	1,381	24,037
01.15		572	556	1,128	22,909
01.16		537	521	1,058	21,851
01.17		517	510	1,027	20,824
01.18		559	523	1,082	19,742
01.19		588	550	1,138	18,604
01.20		617	550	1,167	17,437
01.21	5,400	588	552	1,140	21,697
01.22		551	578	1,129	20,568
01.23		584	572	1,156	19,412
01.24		553	536	1,089	18,323
01.25				0	18,323
01.26				0	18,323
01.27				0	18,323
01.28				0	18,323
01.29				0	18,323
01.30				0	18,323
01.31				0	18,323
합계	5,400	13,022	12,745	25,767