코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	양천소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	신정2-1지구 소방용수시설 이설공사 완료에 따른 결과 보고

1. 관련문서

가. 재난관리과-2796(2021.5.6.)호 □신정 2-1 재개발 지구 소방용수시설 추가 이설 예정지 알림(3차)□

나. 재난관리과-7897(2021.12.15.)호 □신정 2-1 재개발 지구 소방용수시설 이설완료에 따른 검수요청서 접수 보고□

다. 재난관리과-7987(2021.12.20.)호 □신정2-1지구 소방용수시설 이설공사 완료에 따른 검수 지시 알림□

라. 신정119안전센터-18(2022.1.3.)호 □신정2-1지구 소방용수시설 이설공사 완료에 따른 검수 결과 보고□

2. 신정2-1지구 소방용수시설 추가 이설 완료에 따른 검수 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 이설대상: 39개소(지하식 34개소, 지상식 2개소, 비소3개소)

나. 이설완료: 38개소(지하식 34개소, 지상식 2개소, 비소2개소)

다. 영구폐전 대상: 1개소(비상소화장치 25호)

※ 지역 재개발 및 환경 정비 완료로 인한 영구폐전으로 추후 설치 필요시 우선 선정

붙임  신정 2-1지구 소방용수시설 이설 현황 1부.  끝.

담당자	이진태		대응총괄팀장	이용고		재난관리과장	01/25 代이용고
협조자
시행	재난관리과-530	(		)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180 2층 재난관리과	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-6981-8643	/전송	02-2652-2286	/	ima119bo2@seoul.go.kr	/	부분공개(6)