문서번호	정수시설과-827
결재일자	2022. 1. 25.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
함진각		김영준	01/25 권선조
협 조
	행정관리과장			신경숙

영등포정수센터 ↔ 풍납취수장

제어망용 VPN 임대 신청계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 1

영등포아리수정수센터

(정수시설과)

영등포정수센터 ↔ 풍납취수장

제어망용 VPN 임대신청 계획

VPN(Virtual Private Network) “가상사설망” 이란 뜻으로 TCP/IP망을 통해서 연결된 두(개 이상의) 네트웍이 서로 연결된 네트워크로 인식되도록 하는 기법으로 패킷이 암호화 되어 있어서 해석할 수 없도록 하는 진보된 방식의 보안 서비스

우리센터와 풍납취수장 간 제어용 라우터장비 노후로 통신이 불량하여 제어망의 신뢰성 개선 및 보안강화를 위하여 VPN 임대 신청코자 함

□ 시설현황

구 분	구 간	속도	사용료	설치년도
전용회선	영등포정수센터↔풍납취수장	512k	293,000원/월	2009.12

○ 구성도

□ 문제점

○ 현재 사용중인 라우터장비는 장기사용으로 노후되어 통신불량 등 교체가 필요하며, 국가정보 통신기반시설 취약점 분석평가시 보안취약점 발견되어 보안강화 권고 요구

□ 개선방향

○ 현재 사용중인 라우터 장비 교체시 소요예산이 11백만원이되며 라우터 장비는 보안상 취약하므로 KT VPN을 임대 활용

구 분	구 간	회선	속도	사용료
VPN	영등포정수센터↔풍납취수장	2회선	2M	500,000원/월

○ 구성도

□ 향후계획

○ KT VPN가입신청 : ’22. 1.

○ KT VPN 현장 조사 및 계통 : ’22. 2.  끝.