코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	양천소방서
수신자	신정2재정비촉진구역1지구 주택재개발정비사업조합(서울특별시 양천구 중앙로 305, 303호(신월동,한국타이어빌딩))
(경유)
제 목	신정2-1지구 소방용수시설 이설 공사 검수 결과 회신

1. 관련문서

가. 재난관리과-2796(2021.5.6.)호 □신정 2-1 재개발 지구 소방용수시설 추가 이설 예정지 알림(3차)□

나. 재난관리과-7897(2021.12.15.)호 □신정 2-1 재개발 지구 소방용수시설 이설완료에 따른 검수요청서 접수 보고□

다. 신정119안전센터-18(2022.1.3.)호 □신정2-1지구 소방용수시설 이설공사 완료에 따른 검수 결과 보고□

2. 신정2-1지구 소방용수시설 추가 이설 완료에 따른 검수를 진행한 결과 이상 없음을 회신합니다.

가. 검수대상: 38개소(지하식 34개소, 지상식 2개소, 비소2개소)

나. 검수결과: 이상 없음

※ 소방용수시설 주변 차선, 거주자우선 주차구역 등 훼손·삭선 구간에 대한 원상복구를 통해 시민 불편 및 민원 발생 여지를 방지해 주시기 바랍니다.  끝.

	양천소방서장
담당자	이진태		대응총괄팀장	이용고		재난관리과장	01/25 代이용고
협조자
시행	재난관리과-529	(		)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180 2층 재난관리과	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-6981-8643	/전송	02-2652-2286	/	ima119bo2@seoul.go.kr	/	부분공개(6)