문서번호	행정관리과-790
결재일자	2022. 1. 26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		행정관리과장	강북아리수정수센터소장
나도흠		정종철	01/26 윤창진
협 조
	안전관리팀장			이생기

“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께합니다!”

-중대재해처벌법 시행에 따른-

청사 안전관리 계획

2022. 1.

강북아리수정수센터

(행정관리과)

-중대재해처벌법 시행에 따른-

청사 안전관리 계획

2022.1.27. 시행 예정인 중대재해처벌법과 관련하여 우리 정수센터 본관 청사 안전관리 계획을 수립하여 시민의 안전 및 청사관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ				추 진 개 요

□ 관련근거

① 중대재해 처벌 등에 관한 법률 시행령 제10조

- 공중이용시설에 대해 연 1회이상 안전계획 수립

② 안전조사과-500(2022.1.17.)호 “중대시민재해 예방을 위한 청사, 박물관 안전관리계획 수립 요청”

□ 중대 시민재해 대상시설

① 중대재해 처벌 등에 관한 법률 시행령 [별표 2] 16번 [붙임 1]

- 「건축법」제2조제2항제14호의 업무시설 중 연면적 3천제곱미터 이상인 것.

※ 시설물 현황

‣시설명 : 본관

‣연면적 : 3,426㎡

‣시설물 현황

(위험시설은 빨강으로 표시)

구 분	층 별	층별 시설물	소방시설물
지 상	옥상	소화 급수탱크실	소화 급수탱크(15ton) 1
	2층	소장실, 중앙제어실, 실험실(정수과 사무실), 화장실, 여직원 샤워실	소화전 2, 화재 발신기 2, 소화기 12, 화재 수신기 1
	1층	행정관리과·정수시설과 사무실, 방호실, 소회의실, 여직원 휴게실, 홍보관, 화장실, 노조사무실	소화전 2, 화재 발신기 2, 소화기 13
지 하	1층	구내식당, 남직원 휴게실, 남직원 샤워실, 문서고, 수배전반실	소화기 21, LPG탱크(구내식당) 1

Ⅱ				안전 및 유지관리계획

□ 소방분야 안전관리계획

① 소방안전점검 용역 : 2021년 소방안전관리 용역(′21. 4. ~ ′22. 3.)

- 계약금 : ********

- 2022년 소방관리용역(′22. 4. ~ ′23. 3.)

· ′22 예산(소방안전관리대행수수료) : ********

· 소방시설물 종합정밀점검 22. 4. 시행예정

② 내용년수 도래 소화기 교체

구분	총계	제조년도					비고
		2012 이전	2012	2013	2014	2015~
분말	38	-	3	2	-	33	내용연수 10년
할론	1	1	-	-	-	-	충전량 감소(5%이상), 압력손실(10%이상) 재충전
HCFC	6	-	-	-	-	6	약제량 감소(5% 이상) 교체
K급	1	-	-	-	-	1

③ 소방훈련 및 교육일정

- 대상 : 전직원(연 2회 이상)

· 정기 소방 훈련

구 분	훈 련 시 기	훈 련 종 류	훈 련 내 용
자체 훈련	상반기 (5월)	기초 훈련	소화기 옥내소화전 등 사용요령 화재발생시 발신기에 의한 상황전파 초기 화재진압 및 예방관리 기타 소방안전관리 교육
소방서 합동 훈련	하반기 (10월)	종합 훈련	화재통보, 소화, 피난유도 등 자위소방대 분야별 임무훈련 청사 내 임의 장소 발화를 가정, 소방서 합동 화재 진압훈련 실시 대피인원 훈련 참관

· 정기 소방 교육

구 분	교 육 시 기	교 관	교 육 내 용
정기 소방 교육	상반기 (5월)	센터 소방안전 관리자	- 화재의 이해 및 예방법 - 대형화재 발생 사례 - 화재의 원인 및 예방 - 화재발생 시 대피요령 및 신고방법 - 소화기 및 옥내소화전 사용법
	하반기 (10월)	센터 소방업무 담당자	- 가스계(할론) 소화설비 - 자동화재탐지설비 - 화재 발생 시 자동화재탐지설비 조치법 - 비상방송설비 작동법

□ 청사 안전관리계획

① 예산 현황

(단위 : 천원)

구 분	세 목	총 예산	예산 세부 내역
청사 관리 예산	공공운영비	******	청사 시설 유지관리 : ******** 청사 청소 및 소독 : ******** 냉난방기 세관 : *******

② 청사 정기 점검 : 월 1회

- 점  검  자 : 청사관리 업무담당자

- 점검 방법 : 육안점검

- 점검 대상 : 청사 내 시설(사무실, 구내식당 등)

※ 점검 후 미흡사항 보수조치

③ 가스설비 법정점검

- 점검 대상 : LPG 소형저장용기(469kg)

- 점검 기관 : 한국가스안전공사

- 점검 시기 : 년 1회

※ ′22. 1. 7. 가스 안전점검 완료

※ 저장용기 위치

④ 청사 소독 시행 : 월 별 2회

※ 단, 코로나 확진자 발생시 추가 방역 실시

⑤ 냉난방기 세관 시행 : ′22년 4월, 10월(2회)

⑥ AED관리

구 분	부 품	내용년수	제조년도	교체시기
AED (자동심장충격기)	부착패드	실온보관 2년	2021년 자동제세동기(AED)패드구매(21.4.26.행정관리과-4628)	2023년
	배터리	실온보관 5년	2017년 자동 제세동기(심장 충격기) 구매계획 보고 (17.2.28. 행정관리과-2302)	2022년

Ⅲ				행 정 사 항

□ 소방안전관리 용역 발주 : ′22. 3月

붙임 1. 중대재해 처벌 등에 관한 법률 시행령 [별표 2] 1부  끝.