문서번호	기전설비과-361
결재일자	2022. 1. 26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장
김명성		01/26 代이재돈
협조

이촌한강공원 하이브리드 가로등 수리 계획

2020. 2.

2022. 1.

시설부

(기전설비과)

이촌한강공원 하이브리드 공원등 수리 계획

이촌한강공원에 설치된 하이브리드 가로등 배터리 기능 저하로 부점등이 발생하여 신속한 보수를 통해 공원 이용시민의 불편을 최소화 하고자 함.

□ 점검 개요

❍ 점검일자 : 2022.1.17.

❍ 점 검 자 : 기전설비과 공업8 김명성

❍ 점검내용 : 이촌한강공원 하이브리드 가로등 점등 상태

□ 점검 결과

❍ 이촌한강공원(한강대교 인근)에 시설된 하이브리드 가로등 7본이 배터리 기능 저하로 부점등 상태

□ 조치 계획

❍ 하이브리드공원등 수리 가능업체 의뢰 결과 수리견적비가 저렴한 이촌한강공원 하이브리드 가로등 설치 업체인 밝은세상에 의뢰하여 신속하게 보수 조치하고자 함.

○ 수리내용 : 리튬리온배터리 설치 및 리튬전용 컨트롤러 교체

○ 소요예산 : *******

- 예산과목 : 한강공원관리및운영,한강공원시설관리및개선,한강공원조명시설설치및운영,시설비(조명시설유지보수)

붙임  1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 모음 1부.  끝.