“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	동부수도사업소
수신	동대문구청장(주거정비과장)
(경유)
제목	사업시행계획 변경인가 신청에 따른 협의 회신(답십리제17구역)

1. 우리 시 상수도 발전에 협조하여 주시는 귀 구에 감사드리며 무궁한 발전을       기원합니다.

2. 주거정비과-15192(2021.10.20.)호와 관련 상수도 시설물 협의요청에 대하여 다음과 같이 [건축허가 급수협의 조건]을 변경 승인하오니 관련 규정 및 절차 등을 준수하여 주시기 바랍니다.

※ 건축허가 급수협의 조건 주요 (변경)사항

- 인입급수관 관경 변경: 아파트 100㎜, 근린생활시설 20㎜

- 급수인입위치 변경에 따른 상수도관 이설: ***********(D=150㎜, L=190m)

- 공사시행 전 시행자는 우리 사업소에 설계도를 사전 검토 받은 후 착공계제출

- **************앞 인입급수

- 원인자부담금(퇴수 및 세척비, GIS 측량비 등) 공사착공 전 선 납부

- 이설 및 폐쇄공사 완료 즉시 준공계(준공 상세도면 및 공사사진, 속성자료 등) 제출

- 모든 상수도공사(이설 포함)는 상수도 전문 건설사업관리기술자를 반드시 상주

- 기타 승인사항은 붙임으로 부여

붙임  1) 급수협의조건(변경) 1부.

2) 상수도관 이설 승인조건 1부.

3) 공사 위치도 1부.  끝.

	동부수도사업소장
주무관	장승화		시설운영팀장	김대용		시설관리과장	01/26 송병욱
협조자
시행	시설관리과-1831	(		)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13 동부수도사업소 시설관리과	/
전화	02-3146-2817	/전송	02-3146-2839	/	jhs97982@seoul.go.kr	/	부분공개(5)