“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	북부수도사업소
수신	서울특별시상수도사업본부장(계측관리과장)
(경유)
제목	동파예방을 위한 벽체형 보온덮개 개선 요청

1. 현장민원과-560(‘22.1.14)호와 관련으로 복도식아파트(상계주공14단지) 다량동파 발생으로 현장확인 및 원인분석 결과 아래와 같은 개선 필요사항이 있어 요청하오니

2. ’22년도 겨울철 보온덮개 제작 구매 시에 반영하여 주시기 바랍니다.

가. 대상  :  ***********************************

나. 동파발생 2배 이상 증가

********************************************

******

**************************

**************************

라. 개선 요청 사항

- 한파에 탈락되지 않도록 접착력 상향

- 보호통을 충분히 감쌀 수 있도록 크기 조정

붙임 : 동파원인분석 및 조치 계획 1부. 끝.

	북부수도사업소장
주무관	정상호		현장민원과장	01/26 박태원
협조자	주무관	이태희
시행	현장민원과-986	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-2907	/전송	02-3146-2929	/	jjsh@seoul.go.kr	/	부분공개(5)