문서번호	수질과-792
결재일자	2022. 1. 26.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		수질과장	생산부장
강지선		서한호	01/26 김창중
협조

제16차 수돗물평가위원회 서면 회의결과

2022. 1.

상수도사업본부

(생 산 부)

會   議   結   果

가. 회 의 개 요

○ 일시 : ’22.1.25.(화)

○ 회의참석 : 코로나로 인한 서면회의

○ 회의안건

- ’22년 1월 수질검사 평가 및 공표

- ’22년 수돗물평가위원회 연구과제 추진 관련

- ’22년 아리수 수질검사 관리 종합계획 보고

- ’21년 건강하고 맛있는 물 가이드라인 달성도 및 계획 보고

- ’22년 2월 채수일자 및 채수지점 선정

나. 회 의 결 과

○ 2022년 1월 수질검사 평가 및 공표

- 시료채수 : 2022. 1. 4.(화) (채수주관 : ***********)

- 대    상 : 구의, 뚝도 아리수정수센터 공급수계 수도꼭지 등 총 10지점

- 검사결과 : 정수 및 공급수계 수도꼭지 수돗물 먹는물 수질기준에 모두 적합

- 수돗물평가위원회 홈페이지에 수질검사 결과 공표 및 해당 시설에 수질검사결과 송부

○ 토의사항 (세부사항은 위원별 서면의견서 붙임 참조)

- 회의안건에 대해 모두 원안 동의

※ 세부 사항은 위원별 서면의견서 및 요약서 참조

○ 기타사항

▷ 2022년 2월 채수일정 및 주관의원 선정

- 채수일자 : 2022. 2. 8.(화) 09:00 ~ 18:00

- 채수 주관위원 : ***********

- 채수대상 아리수정수센터 : 광암, 암사

- 정수장별 원․정수 및 공급계통 수돗물(직수, 물탱크경유), 정수기 통과수

▷ 제17차 회의일자 및 장소

- 일 자 : 2022. 2. 22.(화) 4층 회의실

- 안 건 : ’22년 2월 수질검사 평가 및 공표 등.

다. 행정사항

○ 수돗물평가위원 서면회의 수당 지급 : 84만원

- 수당 지급 : 7만원 × 12명 = 84만원

붙임 1. 위원별 서면의견서(요약) 1부.

2. 위원별 서면의견서(개별) 1부.  끝.