“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	상수도사업본부
수신	PPI평화(주) 대표 이종호 귀하
(경유)
제목	수도관자재 시험부설 검토승인 요청에 대한 회신

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. PPI 20*******01호(2021.11.29.)와 관련하여 2000년 귀 사에서 시험부설한 *************에 대한 사용 승인요청에 대하여 아래와 같이 회신드립니다.

가. 2000년 시범시공 당시 *************************************************************을 하여, 시공 후 결과분석 및 내부검토 등 신규자재 적합여부에 대한 본부 검토가 없었습니다.

나. 또한, 2010년 개정된 수도법 14조에 따라 물과 접촉하는 수도용자재와 제품은 KC인증을 받아야 하지만, ****************************로 최근 기능개선 되어 귀사에서 현재 일반적으로 사용되고 있는 자재 등은 2000년 사용된 자재와 동일자재로 보기 어려우며

다. 우리시 상수도 공사현장에 신규 도입되는 자재는 시공성,경제성,유지보수 등을 종합적으로 검토하여 ************************************************************으로, 귀사의 승인 요청 건은 도입적정 여부에 대한 충분한 검토가 이루어지지 않은 사항으로 20여년 전 시범시공 내용만으로 자재사용 승인은 불가함을 양해하여 주시기 바랍니다.

라. 현재***********************************************하여 신규자재 사용승인을 위한 절차 이행 중으로 관련 심의절차에 따라 진행되고 있음을 알려 드립니다.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	박용석		누수대응과장	김형준		시설부장	01/26 강호광
협조자
시행	누수대응과-878	(		)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 서대문구 서소문로 51 상수도사업본부 시설부 누수대응과 (합동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	3146-2145	/전송	3146-2189	/		/	부분공개(5)