	성동소방서
수신
(경유)
제목	매립형 비상소화장치 신설 알림 및 검수요청

1. 관련근거

가. 재난관리과-5456(2021.9.17.)호 “[특수시책] 매립식 비상소화장치함 설치 추진 계획”

나. 성동구청 지역경제과-2813(2022.1.18.)호 “지하매립식 비상소화장치함 효율적 관리를 위한 관리전환 요청”

2. 성동구 관내 매립형 비상소화장치 신설에 따라 관리번호를 다음과 같이 부여하고, 현지 검수를 요청 하오니 해당 부서에서는 검수에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 검수기간 : 2022. 1. 26.(수) ~ 2. 17.(목)

나. 검수대상 : 매립형 비상소화장치 26개소

다. 검수내용 : 하자여부 확인, 정상작동 등 현지 정밀 검사

연번	관리번호	설치위치	연번	관리번호	설치위치
1	000143	마장로35나길 1	14	000156	마조로 15-10
2	000144	고산자로20길 5	15	000157	성덕정15길 6-5
3	000145	마장로31가길 6	16	000158	성덕정길 97-1
4	000146	마장로29길 40	17	000159	성수이로 30-3
5	000147	고산자로22길 8	18	000160	성수이로 31
6	000148	마장로31길 43	19	000161	마장로37길 53
7	000149	마장로31나길 7	20	000162	왕십리로21길 19
8	000150	마장로33길 31	21	000163	용답중앙15길 14
9	000151	마장로33길 73	22	000164	용답19길 10
10	000152	마장로35다길 9	23	000165	용답중앙21길 1
11	000153	마조로5길 8	24	000166	용답중앙길 55
12	000154	마조로 17	25	000167	용답19길 17-1
13	000155	마조로3가길 15	26	000168	청계천로10나길 53

3. 행정사항

가. 해당 부서에서는 검수 시 안전사고 유의 및 코로나19 감염방지 철저

나. 비상소화장치 작동 후 퇴수조치 철저 (동파 우려)

다. 검수 완료된 대상 [붙임2] 참고하여 119행정정보시스템 입력

라. 검수 결과는 붙임 서식에 의거 2022. 2. 17.(목)까지 재난관리과 제출

붙 임  1. 비상소화장치 위치도 및 현장사진 1부.

2. 매립형 비상소화장치 119행정정보시스템 입력 방법 1부.

3. 비상소화장치함 신설 검수결과(서식) 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	각 과(단),각 안전센터
담당자	김희원		대응총괄팀장	최종춘		재난관리과장	01/26 안희
협조자
시행	재난관리과-547	(		)	접수		(		)
우	04765	서울특별시 성동구 살곶이길 331 4층 재난관리과	/
전화	02-2622-1643	/전송	02-2622-1649	/	kimhw119@seoul.go.kr	/	부분공개(5)