문서번호	간호1과-826
결재일자	2022. 1. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
주무관	행정팀장		간호1과장		간호부장
강선미	김민욱		천선옥		01/27 정남숙
협 조
	간호2과장					민선정

- 효율적인 부서 운영을 위한 - 2022년 간호부 의료기기 및 물품 관리 계획

2022. 1.

서북병원 간호부

【간호1과】

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	■
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

- 효율적인 부서 운영을 위한  -

2022년 간호부 의료기기 및 물품 관리 계획

환자 간호에 필요한 의료기기의 안전한 유지·관리 및 부서 운영을 위한 물품의 적절한 구매·관리를 통하여 질 높은 의료 및 간호서비스를 제공하고 행정 생산성을 높이는데 만전을 기하고자 함

Ⅰ		추진근거

□ 공유재산 및 물품관리법 제57조 및 동법시행령 57조 (물품의 수급관리계획)

❍ 회계연도마다 물품의 취득·사용 및 처분에 관한 수급관리계획 수립

□ 의료기기법 제3조 및 동법 시행규칙 제2조 (등급의 분류와 지정)

❍ 기준에 따라 의료기기의 등급 분류 및 지정

□ 지방자치단체 물품관리 운영기준 Ⅱ-3 (물품 수급관리계획)

❍ 작성지침에 따라 계획 수립 후  물품수급관리계획서를 시스템 등재 및 보고

□ 서북병원 규정집 규정번호 11.5 (의료기기 관리)

❍ 모든 의료기기는 위험도에 따라 관리대장에 등록하여 관리

Ⅱ		추진방향

□ 의료기기를 포함한 물품의 종합적인 운용·관리체계를 통한 효율성 제고

□ 지속적 물품증가 및 물품의 등록과 사용부서의 상이로 인한 혼돈 감소

□ 의료기기의 사전 예방적 점검과 관리로 안정적인 구동 도모

Ⅲ		추진개요

□ 기    간: 2022년 1월 ~ 2022년 12월

□ 장    소: 각 병동, 외래, 시술공급실 등

□ 추진방법: 부서, 병동별 상태 확인 및 관리 수시 시행

□ 추진내용 (세부추진계획참고)

❍ 수준높은 간호서비스 제공을 위한 물품(비품․소모품) 구매 및 관리

❍ 의료행위에 필요한 의료기기의 안전한 사용을 위한 정기점검 및 관리

❍ 효율적인 물품관리 체계 정착을 위한 시스템 구축

□ 소요예산: **********************

Ⅳ		세부추진계획

1.	의료기기 유지·관리

▢ 분류별 정의

❍ 고위험의료기기: 환자 생명유지에 직접적으로 연관있고, 전기·기계· 생물 화학적 요인등 중대한 위험요소를 가진 의료기기

❍ 중위험의료기기: 환자를 간접적으로 치료하거나 진단하는 목적으로 사용하며, 잠재적 위해요소가 적은 의료기기

❍ 일  반의료기기: 환자와의 접촉·고장·이상으로 인한 잠재적 위험요소나 인체에 미치는 영향이 적은 의료기기

▢  간호부 고위험·중위험 의료기기 현황: ********     (단위:대)

연 번	구분	품 명	수 량	기 타
1	고 위 험 (******)	제세동기 (수동)	*	진료부물품 1대 포함
2		제세동기 (자동)	*	은평구물품 2대 포함
3		인공호흡기	*	진료부물품 1대 포함
4		수액펌프주입기	**	본원기준 고위험
5		전기수술기	*
6		마취기	*
7	중 위 험 (******)	환자감시장치	**
8		고압증기멸균기	*****	{ }: 스타일러가 오등록
9		저온플라즈마멸균기	*

※ 진료부 및 은평구 물품: 실 사용부서 간호부에서 등록부서와 함께 유지·관리 시행 (간호부 미등록)

▢ 관리방법

고위험, 중위험 의료기기		****** ※간호부 외 물품 4대 포함
	❍ 점검주기: 연1회 (정기점검) 및 일1회 (일상점검) ❍ 점검방법: 외부업체 정기점검 및 내부 자체 일상점검 - 정기점검 · 부서 의료기기 운용 담당자: 외부업체 점검의뢰 → 일정공지 → 업체방문 → 점검, 안전점검필증 부착 → 완료 → 결과보고 · 사용부서: 공지된 일정에 점검장소로 이동 → 점검완료 후 수령 → 장비이력카드 기록, 점검결과보관, 예방점검필증 재확인 - 일상점검: 사용부서「자체점검표」의거 매일점검 → 점검결과 기록 ❍ 점 검 자:(정)병동팀장, (부)책임간호사 및 물품사용자 ❍ 점검항목: 외관, 정상작동기능, 배터리, 부속품, 알람 작동 등 ❍ 결과보고: 월1회 양식에 의거 보고 (간호부 의료기기 운용담당 공람) ❍ 결과조치: 이상시 수리· 부품교체 또는 사용중지

일반 의료기기		******
	❍ 점검주기: 일1회 ❍ 점검방법: 사용부서「자체점검표」의거 매일점검→ 점검결과 기록 ❍ 점 검 자: 병동별 의료기기 총괄담당자(지정) 및 물품사용자 ❍ 점검항목: 기기별 오작동 및 안전관리 상태 등 ❍ 결과보고: 월1회 양식에 의거 보고 (간호부 의료기기 운용담당 공람) ❍ 결과조치: 이상 있을시 수리 또는 수리 불가시 사용중지

2.	물품 구매 및 관리

▢ 비 품

❍ 정    의: 내용연수 1년이상, 취득단가 10만원이상 소모성이 아닌 물품

❍ 종   류: 물품관리시스템 등재된 물품 *********      ※ 2022. 1. 기준

	정 수	비 정 수
종류 및 수량	냉방기 등 6종 11점	환자감시장치 등 151종 2,878점
금 액	111,367천원	2,947,541천원

❍ 관리책임자

- 부  서: (총괄)간호부 물품 담당

- 병  동: (정)병동팀장, (부)책임간호사, (지정)물품담당 1인

❍ 관리방법

- 구매(수시), 불용(연1회이상) 등에 따라 지속적인 물품현행화 (붙임1)

- 팀장급 인사이동시「물품인수인계서(붙임3)」서식 의거 인수인계 후 공문처리

- 부서· 병동별 물품상태, 고장여부 수시 확인 및 관리

- 고장: 간호부 보고 후 업체 연락 및 수리,서류수령→간호부 물품담당 지출

❍ 2022년 구매 예정 품목                                 (단위:대)

연번	물품명	수량	필요사유	일 정	구매방법
1	응급카트	7	병동보유 응급카트 교체	7월이내	수의계약
2	4단선반	4	동관창고 물품 보관 및 정리	2월이내	일반지출

▢ 소모품

❍ 정     의: 내용연수 1년미만, 사용에 비례하여 소모되거나 파손이 쉬운물품

❍ 종    류: EMR 간호부물품 등록된 140점 및 비품을 제외한 물품 일체

❍ 관리책임자

- 부  서: (총괄)간호부 물품 담당

- 병  동: (정)병동팀장, (지정)물품담당 1인

❍ 관리방법

- 선입·선출법 및 유효기간에 따라 재고 파악 및 관리

- 병동 및 부서별 EMR 물품 신청 목록에 따른 정기 및 긴급 불출

❍ 신청방법

- 각 병동별 재고 파악 후 매월 1회 1개월 기준 소모품 신청

- (정기) 매월 첫째주 목요일까지 EMR 신청→둘째주 목요일 배부

- (수시) 정기청구 이외 필요시 긴급청구 수시 지급

❍ 2022년 소모품 구매 예정 품목

연번	물품명	필요사유	구매방법
1	산소포화도측정기	코로나환자 개별 지급	일반지출
2	휴대용·벽부착 산소유량계	벽부착 및 이동형으로 환자에게 산소제공	일반지출 수의계약
3	복사용지, 토너, 바코드라벨, 먹지	EMR 출력시 사용 (물품, 처치 프린트용)	일반지출
4	입원환자 위생용품	와상환자 등 사용을 위한 위생용품	일반지출
5	입원환자 소모물품	코로나 및 취약계층 입원환자제공	일반지출
6	부서운영,환자제공 물품 등	부서, 병동 운영 필요물품	일반지출
7	부서 프로그램등 운영물품	병동 특화 프로그램 진행 소모품구매	일반지출
8	자외선멸균기 점검 및 소모품 교체	램프 및 안정기, 필터 점검 및 소모품교체	일반지출 수의계약
9	공기청정기 점검 및 소모품 교체	공기청정기 점검 및 필터 등 소모품 교체	일반지출 수의계약
10	소아병동 필요물품(안전가드 등)	소아격리병동 입원환자 필요	일반지출

Ⅴ		소요예산

□ 총 예 산: *******************

□ 예산내역

(단위 : 천원)

세부사업	산 출 내 역		금 액
총 예 산 액			******
서북병원 간호서비스 수준관리	공공운영비		******
	자외선멸균기 점검 소모품	*********	*****
	공기청정기 점검 및 소모품	*********	*****
	정기예방점검	********	*****
	장비 부품교체 등	*********	*****
	의료 및 구료비		******
	산소포화도측정기	********	*****
	산소유량계 및 메타기 등	********	*****
	입원환자소모품,실내화 등	*************	******
	입원환자 제공 위생용품 등	*********	*****
	소아 및 와상격리환자 소모품	**********	*****
	기타 환자 필요 소모품	*********	***
서북병원 고객중심 간호서비스 제공	사무관리비 Ⅰ		******
	EMR 출력 복사용지 (물품,처치 등)	**********	*****
	EMR 출력 토너 (물품,처치등)	********	*****
	바코드 라벨지, 먹지 등	********	*****
	병동운영 사무용품	**********	*****
	환자 간호 필요 사무용품	**********	*****
	격리병동 스티커, 제본 등	**********	*****
	간호관리 프로그램 등 운영 물품	**********	*****
기본경비	사무관리비 Ⅱ		*****
	행정비품, 소규모 물품 수리	*********	*****
	행정운영 기타소모품 구매	**********	*****
의료 및 행정장비 확충	자산취득비		******
	병동 응급카트	**********	******
	창고 정리 선반	********	*****

※ 단, 품목 및 수량, 금액 등은 운영상황에 따라 추가 및 변동 가능

Ⅵ		행정사항

□ 원  무  과: 물품구매 관련 계약 및 지출관리, 물품관리시스템 등록

□ 진  료  부: 소관부서 의료기기 점검·관리시 예산지원 협조

□ 각 병동 등: 의료기기 및 물품관리, 비품·소모품 등 재고파악 및 청구

Ⅶ		기대효과

□ 간호행위에 필요한 물품의 효율적인 구매, 관리를 통하여 병동 등의 원활한 운영을 지원함으로써 환자만족도 향상 도모

□ 의료기기의 지속적인 유지관리를 통하여 오작동을 예방하고 안전한 의료서비스 환경 제공

□ 2022년 재물조사 대비 정확한 물품 보유 실태 파악 과 물품 종합관리 시스템 구축으로, 효율적인 물품관리체계 정착

붙임  1. 행정포털 물품관리시스템 비품현황(2022.1월기준) 1부.

2. 간호부 정수물품 현황 1부.

3. 2022년 간호부 의료기기 보유현황 1부.

4. 사용전환 인수인계서 1부.

5. 의료기기 안전점검표 1부.  끝.