투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울역사박물관
수신	내부결재
(경유)
제목	공평도시유적전시관 일일근무상황 보고[’22.01.21(금)〕

□ 직원 근무 현황[01. 27.(목)] : 11명(안내 3, 청소 3, 경비 2, 정비 1, 연구원 2)

연 가	병 가	공 가	대체휴무	조퇴
-	-	-	1명 (이진호)	-

□ 관람객 일일보고 현황[01. 26.(수)]: 57명

※ 거리두기 강화(‘21.12.18. ~ ’22.02.06.)

□ 시설관리 현황[01. 26.(수)]

○ 공평도시유적전시관 일일 순찰결과  ※ 1시간 간격으로 순찰

- 오전 3회 (09시~12시), 오후 5회(13시~18시) : 이상 없음

구 분	내 용 및 점검확인	오전근무 **********	오후근무 **********
시 설 경 비 (01. 26.)	◇ 전시실 개·폐관(캡스 보안시스템 ON·OFF, 출입카드 관리)	이상없음	이상없음
	◇ 전시관 내·외부 순찰 및 CCTV 모니터링 - 순찰코스: 금선총도-'ㅁ'자집-VR-진단구-이문안길 작은집-시전거리 -전동골금길-도시유적아카이브-기획전시실-외부 입간판 - 출입문: 정문, A·B동 비상계단, 내부·금물 엘리베이터	이상없음	이상없음
	◇ 관람객 안전사고 예방 및 질서유지	이상없음	이상없음
	◇ 유물 진열상태 및 훼손여부 점검	이상없음	이상없음
시설정비 (01. 26.)	전시관 영상 ‘초석으로 본 1호 건물지’ 에러발생 : 디스플레이 리셋 복구작업 2. 2022 소방점검 - ㈜MS, 방재팀 - 알람,프리액션 밸브 압력조정 및 초과상태 체크, 소방전실 차압측정(A,B동) 3. 전시관 실내 환기(코로나19 예방) : 공조기 외기/배기댐퍼 20% 개방 가동
특이사항	*********

○ 시설물 관리 및 안전점검

붙임 1. 근무일지(01. 26.) 1부.

2. 휴가원(전일 조퇴자 포함) 2부.

주무관	박경희		도시유적전시과장	01/27 이승헌
협조자
시행	도시유적전시과-347	(		)	접수		(		)
우	01849	서울특별시 노원구 동일로174길 27 (공릉동) 서울생활사박물관	/
전화	02-3399-2961	/전송	02-977-2950	/		/	부분공개(6)