	영등포소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2022년 1월 중 공기충전시설 부대설비 자체 점검 결과보고

1. 관련근거

가. 소방행정과-9421(2019.8.2.)호 「공기충전시설 자율검사 방문결과보고」

나. 고압가스 안전관리법 제22조의2(상세기준)

다. KGS FP211 2021(고압가스 용기 및 차량에 고정된 탱크 충전의 시설·기술·검사·안전성평가 기준) 2.8.1.1 압력계 설치, 3.3.8 부대설비 점검

2. 우리 현장대응단에서 관리·운용 중인 공기충전시설 부대설비에 대한 자체점검(압력계 기능 검사) 및 안전밸브 작동시험 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 점검일자 : 2022. 1. 27.(목)

나. 대    상 : 현장대응단 공기충전기 1대

다. 점검방법 : 압력계 기능검사(매월), 안전밸브 작동시험(매년)

라. 점 검 자 : 각 팀 공기충전시설 안전관리책임자 / 엠에스엘파이어 담당자(윤종호)

마. 점검 결과 : 이상없음(붙임 참고)

바. 차기 점검일 : 2022. 2. 24.(압력계 기능검사) / 2022. 9. 15.(안전밸브 작동시험)

붙임 1월 중 공기충전시설 자체점검 결과 1부.  끝.

담당자	김태환		진압1대장	전찬영		현장대응단장	01/27 정기연
협조자
시행	현장대응단-848	(		)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197	/
전화		/전송		/		/	부분공개(6)