	강서소방서
수신	강서구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축(설계변경) 허가 신청에 따른 협의 결과 회신(**동 762-4)

1. 건축과-2165(2022.1.19.)호 “건축복합민원(설계변경) 일괄협의회 개최 통지”와 관련입니다.

2. 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 제7조 제4항에 의거 다음과 같이 동의 통보(알림)합니다.

가. 대지위치: **************************

나. 건축규모: **********************************

다. 건축용도: ******

라. 건축구분: ********

마. 소방시설

○ 소화설비: 소화기, 자동소화장치, 스프링클러설비, 옥내소화전설비, 할로겐화합물 및 불활성기체 소화설비

○ 경보설비: 자동화재탐지설비, 비상방송설비, 시각경보기

○ 피난구조설비: 피난기구(완강기), 유도등설비, 비상조명등설비

○ 소화활동설비: 제연설비, 연결송수관설비, 무선통신보조설비

○ 소화용수설비: 상수도소화용수설비

바. 설계업체: ******************

3. 안내사항

가. 가연성 외장재는 준불연이상으로 사용하고, 피난·방화시설은 건축 관계법규에 적법하게 설치될 수 있도록 하여 소방 안전관리가 이루어지도록 협조하여 주시고,

나. 착공신고는 소방 관계법규에 의거 적법한 절차를 거친 후 건축시공 등이 될 수 있도록 지도하여 주시기 바라며,

다. 비상발전기실은 소량위험물을 저장·취급하는 시설로 「서울특별시 위험물안전관리 조례」규정에 적합하도록 설치하여 주시고,

라. 건축주(발주자)가 지켜야 할 사항을 붙임2에 첨부하였으니 건축주(발주자)에게 안내하여 주시고, 설치하여야 할 소방시설(붙임1) 및 위 안내사항을 건축허가조건에 명시하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 건축허가 (부)동의 여부 통보서 1부.

2. 건축주(발주자) 안내문 1부.

3. 공사장 임시소방시설 설치 의무화 안내문 1부.  끝.

	강서소방서장
담당자	조보람		예방팀장	강성곤		예방과장	전다영		소방서장	01/27 정재후
협조자
시행	예방과-2169	(		)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550 (등촌동)	/	http://fire.seoul.go.kr/gangseo
전화	02-6981-5073	/전송	02-3661-1173	/	bborami333@seoul.go.kr	/	부분공개(6)