문서번호	수도자재관리센터-1271
결재일자	2022. 1. 27.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		계량기관리팀장	소장
최희령		代김진종	01/27 박희복
협 조
	주무관			고예담
	주무관			성무랑

수도계량기 납품검사 결과보고

(2021년 소형제2차-전년이월)

2022. 01

수도자재관리센터

(계량기관리팀)

수도계량기 납품검사 결과보고

1. 납품검사기준

가. 산업통상자원부 고시 제 2018-110호(2018.6.7.)수도미터 검정기준 적용

2. 검사방법

가. 지표형 샘플링검사표(KS Q ISO 2859-1규정에의한 G-III 까다로운검사)

나. 합격품질수준 AQL-0.65% 적용.

다. 서울시 구매 규격서 적용(500개 이하는 전수검사)

3. 납품업체 : ********

4. 계량기 납품검사 현황

가. 수도자재관리센터-22254호(‘21.11.26) 2021년 소형 수도계량기

구매(제2차)관련, ***********************

나. 납품검사일 : 2022.01.24 ~ 01.27

다. 검사 결과 : **

구분 구경	납품 수량	검사 시료	판정기준		검사결과						비 고
					종합결과		내압	오차	카운터	기타
			합격	불합격	합격	불합격	불합격	불합격	불합격	불합격
계	******	***	*	*	***	*	*	*	*	*
20mm	*****	***			***	*	*	*	*	*
25mm	*****	***			***	*	*	*	*	*
32mm	*****	***			***	*	*	*	*	*
40mm	***	**			**	*	*	*	*	*

라. 대체품 검사 결과

구분 구경	납품 수량	검사 시료	검사결과						비 고
			종합결과		내압	오차	카운터	기타
			합격	불합격	불합격	불합격	불합격	불합격
계	*	*	*	*	*	*	*	*
15mm	*	*	*	*	*	*	*	*

- ******************

- *************************************

- *************************************

- *******************************

5. 납품기물 내역

- 납품 기물번호 :   ********************************

**********************************

**********************************

**********************************

- 불합격 기물번호 : *************************

****************************************

- 대체품 기물번호 : ***************************************

*********************************

*****************************************

붙임 :  1. 검정확인서 1부

2. 중량계측 내역 1부

3. 구경별 오차시험 내역 1부

4. 외부위원 의견서 1부

끝.