	도봉소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	지하 매립식 소방함 설치 완료에 따른 검수 결과 보고

1. 재난관리과-484(2022.1.26.)호“지하 매립식 소방함 설치 완료에 따른 검수 결과 대상 알림”와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 우리119안전센터 관내 전통시장에 설치된 지하 매립식 시민자율소방함을 검수한 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 검수일자: 2022.1.27.(목)

나. 검수대상

연번	관리번호 (비상소화장치)	주소	관할	검수상태
*	***	*****************	**	양호
*	***	*******************	**	양호

다. 검수자: 창동1팀 펌프차 탑승대원

마. 검수 결과 : 양호(‘붙임양식’ 참조)

붙임  지하 매립식소방함 검수결과보고(창동) 1부.  끝.

	창동119안전센터장
담당자	김대홍		진압1대장	代이욱진		119안전센터장	01/27 이흥식
협조자
시행	창동119안전센터-297	(		)	접수		(		)
우	01485	서울특별시 도봉구 해등로 25	/
전화		/전송	02-906-1698	/		/	부분공개(7)