코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	*********************
(경유)
제목	2022년제1차 한양도성 자문위원회 자문결과 통보

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 사에서 시행 중인 *********************************** 과 관련하여 2022년제1차 서울시 한양도성 자문위원회를 자문결과를 통보하오니 자문결과를 설계용역에 검토·반영하여 주시기 바랍니다.

가. 일   시 : 2022. 1. 20.(목)

나. 장   소 : 서울시청 서소문별관1동4층 회의실

다. 자문결과

*******************************************

○ 경사면의 경사도와 잔디 식생 정착기간을 고려할 때 우기 시 성토부분의 밀림 현상이 우려되고, 또한 우기 시 플륨관(우수관)이 넘칠 경우에도 성토부분이 밀림 현상이 발생할 수 있으므로 추가적인 사면 보강 대책이 필요해 보임

○ 잔디 식재는 경사면이 밀리지 않는 방법으로 시공하는 것이 좋겠음

○ 도면 등에 사면보강, 말뚝박기, 성토 및 다짐, 안정화 등 시공방법에 대하여 구체적으로 표현할 필요가 있음

- 성토는 어떻게 하고, 말뚝은 어떻게 설치하고, 다짐은 어떠한 방법(층다짐 등)으로 얼마 기간동안 다짐해서 안정화할 것인지 등. 끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	김창건		도성보존팀장	윤용훈		한양도성도감과장	01/28 김홍진
협조자
시행	한양도성도감-962	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문청사1동 4층 (서소문동)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-2663	/전송	02-2133-1063	/	gunssii@seoul.go.kr	/	부분공개(5,6)