내 가족, 우리 이웃을 지키는 소중한 첫걸음 “주택용 소방시설 설치”
	송파소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	지하기계식주차장 실태조사 계획

1. 관련근거

○ 예방과-18908(2021.11.1.)호 「2021년 겨울철 소방안전대책 알림」

○ 예방과-1545(2022.1.28.)호 〔특수시책〕「지하기계식주차장 소방안전관리 계획알림」

2. 접근성이 난이한 지하기계식주차장에 소방활동상 장애요인 발견 시 개선하고자 다음과 실태조사 계획을 수립·시행하고자 합니다.

가. 기  간 : 2022. 2. 3. ~ 2.9.(5일간)

나. 대  상 : ***************

다. 조사자 : 예방팀2개조, 검사지도팀4개조

라. 중점 확인(지도) 사항

- 화재진압구(출입개구부) 크기의 적정성 등 소방활동여건 확인

- 소방시설 설치, 관리의 적정성 확인

마. 결과 조치

- 소방시설 설치· 관리의 부적합 사항이 발견 시 조치명령 발부

- 개구부(화재진압구) 크기가 가로0.9이상×세로1.2m 미달시 등 진,출입에 장애요인 확인 시 시정안내 및 추후 안내문 발송 예정임을 설명

3. 행정사항

가. 안전관리 책임자(선임자)는 현장이동을 비롯하여 소방시설 등 시설물 등 조사 (확인) 시 안전사고가 발생하지 않토록 안전관리 철저

나. 방문일정은 건물 관계자와 사전협의(유선)하여 불편함이 없도록 하고,

다. 코로나19 확산과 관련하여 직원 감염 예방을 위한 “감염병 예방수칙 준수”하기 바랍니다.

붙임  1. 지하기계식주차장 실태조사 현황 1부.

2. 실태조사 세부조사표 1부.

3. 서울시 지방소방기술심의회 심의 결정사항1부.  끝.

★예방팀장	권영석		예방과장	전결 01/28 조성만
협조자	담당자	이향란		검사지도팀장	代인수화
시행	예방과-1573	(		)	접수		(		)
우	05737	서울특별시 송파구 오금로51길 56	/	http://fire.seoul.go.kr/songpa
전화		/전송	34021190	/		/	부분공개(6)