문서번호	시설과-937
결재일자	2022. 1. 28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설과장
김홍		김희원	01/28 문석기
협조

에너지절약 이행실태 주간점검 보고 (2022.1,17~1,28)

서울대공원

(시설과)

에너지절약 이행실태 주간점검 보고

(`22.1.17~ 1.28.)

에너지절약의 저변확대와 자율적 참여로 공공요금의 낭비적 요인을 줄이기 위하여 사무실. 관람공간. 사육실등에 대한 에너지 사용실태를 점검하고  보고 드림

※ 2015년 공공요금(에너지) 절감계획에 의거 추진하는 점검임

□ 점검개요

○ 점검기간 : ’22. 1.17 ~ 1.28.

○ 점 검 자 : 전기7급 김 홍.

○ 점검방법 : 사무실, 사육실, 관람공간등 대공원내․외 현장확인

□ 점검결과

점검일	점 검 대 상	점 검 결 과 및 조 치 내 용
1.17	대공원	관리부 복도/종보존연구실 전등 수시 ON~OFF (10:00~17:00)
	순찰
1.18	대공원	오수처리장 샤워실/화장실 환풍기 및 전등OFF(10:10) 관리부 복도 전등 수시ON~OFF
	순찰
1.19	대공원	고객지원팀/차량지원실 에너지 절전홍보
	순찰
1.20	대공원	곤충관/재무팀 문어발 콘센트 사용금지 홍보
	순찰
1.21	대공원	특이점없음
	순찰
1.24	대공원	주차장화장실 출입구 전등ON~OFF(08:30분)
	순찰
1.25	대공원	오수처리장 샤워실/화장실 환풍기 및 전등 관리부 복도 전등 수시ON~OFF
	순찰
1.26	대공원	관리부 복도/종보존연구실 전등 수시 ON~OFF (10:00~17:00)
	순찰
1.27	대공원	운영과 에너지 절약 홍보 및 개별전열기 사용금지 통보
	순찰
1.28	대공원	특이점없음
	순찰

□ 행정사항

○ 중식시간중 전등 소등 주기적 불시 점검 실시

○ 재차 지적시 해당결과 공개등 추진. 끝.