	서대문소방서
수신	서대문소방서장(재난관리과장)
(경유)
제목	소방용수시설 보수 완료 대상 현장 확인 결과 보고

1. 재난관리과-609(2022.1.27.)호『소방용수시설 보수 완료 대상 현장 확인 알림』와 관

련입니다.

2. 홍은119안전센터 소방용수시설 보수 완료에 따른 현장 확인을 실시하고 결과를 다음

과 같이 보고합니다.

가. 대    상: 지하식 3개소

연 번	용수번호	위 치	내 용	비고
1	3096	서.증가로4길 81	소화전 맨홀 개방 불가로 인한 맨홀 교체
2	3077	서.연희로41길 69-9	몸통스핀들 결합 불가로 인한 변실 교체
3	3158	서.연희로41다길 33	제수변 스핀들 이찰로 인한 소화전 교체

나. 일    시: 2022. 1. 28(금)

다. 결    과: 양  호

※119행정정보시스템 소방용수 현행화 완료

붙임   소방용수시설 현장 확인 결과(서식) 1부.  끝.

	홍은119안전센터장
담당자	김성일		1팀장	김병욱		119안전센터장	01/28 이보상
협조자
시행	홍은119안전센터-383	(		)	접수		(		)
우	03604	서울특별시 서대문구 홍은중앙로 83	/	http://fire.seoul.go.kr/seodaemun
전화	02-6981-5549	/전송	02-6981-5547	/		/	대시민공개