문서번호	기전과-901
결재일자	2022. 1. 28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
차민권		김동진	01/28 이상연
협조

2022년 터널 및 지하차도 CCTV시스템

유지관리용역 결과 보고(1월)

2022. 1.

북부도로사업소

(기 전 과)

2022년 터널 및 지하차도 CCTV시스템

유지관리용역 결과 보고(1월)

우리사업소 터널 및 지하차도 CCTV시스템에 대한 1월 유지관리용역 결과를 보고 드림.

□ 용역내용

○ 용 역 명: 2022년 터널 및 지하차도 CCTV시스템 유지관리용역

○ 계약금액: ************

○ 계약기간: 2022. 1. 1. ~ 2022. 12. 31.

○ 계약업체: *****************

□ 시설물 점검 및 보수내용

시설명		점검일	점검내용
터널	북악	1월 18일	‣ 평창방향1 POE장비 교체, 옥상 랜선 교체
	구기	1월 18일	‣ 불광방향1, 구기방향1 POE장비 교체
	자하문	1월 18일	‣ 이상없음
	동망봉	1월 18일	‣ 이상없음
	삼청	1월 18일	‣ 이상없음
	공릉	1월 19일	‣ 이상없음
	솔샘	1월 18일	‣ 이상없음
	사직	1월 18일	‣ 이상없음
지하차도	창동	1월 19일	‣ 이상없음
	녹천	1월 19일	‣ 이상없음
	방학	1월 19일	‣ 이상없음
	하계	1월 19일	‣ 이상없음
	월계1	1월 19일	‣ 이상없음
	월계2, 3	1월 19일	‣ 이상없음
	담터	1월 19일	‣ 이상없음

□ 향후계획

○ 터널 및 지하차도 CCTV시스템 2월 유지관리 용역 시행

붙임  유지관리 점검표(1월) 1부.  끝.