	강북소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2022년 02월중 소방용수시설 정기조사 계획 보고

1. 관련근거

가. 소방기본법 제10조(소방용수시설의 설치 및 관리 등)

나. 소방기본법 시행규칙 제7조(소방용수시설 및 지리조사)

다. 2021년 소방재난 업무가이드-재난대응행정편-3.소방용수시설 및 비상소화장치 관리

2. 우리센터 02월중 소방용수시설 정기 조사 계획을 수립하고 다음과 같이 시행하고자 합니다.

1) 대    상: 512개소(소화전506, 급수탑1, 저수조5) *비상소화장치 25개소

2) 조사일정: 2022. 02. 07. ~ 02. 25.(붙임 참조)

3) 조 사 자: *************

4) 조사내용

○ 소방용수시설 위치파악 및 가용성 확인

○ 소방차량의 진입여부 및 근접부서 가부 등

○ 소방용수시설 조사시 소방통로확보 병행 실시

5) 조사방법

○ 주간 및 당번근무시 펌프(탱크)차량 동원 및 출동인원 확보하에 조사 실시

6) 결과조치

○ 경미한 사항: 현장에서 즉시 시정조치

○ 매몰 위치불명 등 중요사항은 본서담당에게 유선보고 후 문서보고

○ 소방용수시설 사용에 장애가 되는 주차구획선 보고

○ 도로 굴착․포장 등 공사구간 파악, 매몰 파손되는 경우가 없도록 조치

○ 매몰, 파손시킨 공사업체는 원인규명 및 원상복구 조치(즉시 보고)

붙임  2022년 02월중 소방용수시설 정기조사 일정 1부.  끝.

담당자	곽병만		2팀장	지두현		119안전센터장	02/03 김희철
협조자
시행	미아119안전센터-649	(		)	접수		(		)
우	01177	서울특별시 강북구 도봉로 125	/
전화		/전송	02-981-0119	/		/	부분공개(6)