문서번호	시설관리과-1752
결재일자	2022. 2. 3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	안전관리팀장	시설관리과장
배진원	代배진원	02/03 김근태

건축허가(신축) 신청에 따른 협의보고(양재동 92-11)

2022. 2.

강남수도사업소

(시설관리과)

건축허가(신축) 신청에 따른 협의보고(양재동 92-11)

□ 현    황

○ 관련문서: **************************

○ 위    치: *************

○ 건 축 주: ********

○  건축규모:  ************************

○  용     도: ******

□ 검토내용

○ 수       계: ***********************************

○ 주변 배수관: ******************************

○ 관 경 검 토: ************

- ************************************************

*** ***	**	**	**	**	**	**	**	**	***	***	***
*** ***	*****	*****	*****	*****	******	******	**	**	***	***	***

□ 조치의견

○ 급수가능 지역으로 아래와 같이 회신하고자 함

- 급수협의 이행조건으로 건축허가 가능

- 급수방식: 직결급수방식

- 분기위치: ************

- 기타사항: 현장요건 변경 시 우리사업소와 별도 협의하여 진행

붙임  1. 건축허가신청서 1부.

2. 급수협의조건 1부.

3. 관망도 1부.  끝.