소방특별조사 세부조사표(대방동 제3***)

1. 조사 대상

대 상 명	********* ***************			전화번호	***********
소 재 지	********** ***********	대표자	***	주용도	교육연구
건물구조	*********************			소방안전 관 리 자	******** *************

2. 기본 조사 사항

조사 구분	주요 조사 결과	조치 사항
① 소방안전관리자의 업무 수행에 관한 사항	○ 소방안전관리자의 업무 철저토록 지도함
② 불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	○ 불을 사용하는 설비 관리 철저토록 지도함
③ 위험물 제조소등의 안전 관리에 관한 사항	○ 해당사항 없음
④ 소방시설(필요 시)	○ 소방시설등 유지관리 철저토록 지도함
⑤ 피난시설(필요시)	○ 피난시설 유지관리 철저토록 지도함

3. 전기 · 가스 정기검사 적정 수검 여부 : 적정함

조사일 : 2022.  2.  3.

조사자 : ****************

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	정종훈		임희택		02/03 이은와
협조	김태성