고압가스 수불부(02/01~02)(수정)

주무관	정수과장			결재
윤좌헌	02/04 김경진
협 조
	주무관		심창우

문서번호 :	정수과-631

	물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질),성분(염소:99.93%)
	납품업체 홍인화학(주)	주 소 : 울산광역시 남구 사평로 216 대표이사 : 이재건, 연락처 : (052-273-9191)

일자	차아염소산칼슘(kg)				액체염소 사용량(kg)
	입고량	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량				622						11,841
02.01		0	0	622		0	0	188	188	11,653
02.02		0	0	622		0	0	204	204	11,449
02.03			0	622					0	11,449
02.04			0	622					0	11,449
02.05			0	622					0	11,449
02.06			0	622					0	11,449
02.07			0	622					0	11,449
02.08			0	622					0	11,449
02.09			0	622					0	11,449
02.10			0	622					0	11,449
02.11			0	622					0	11,449
02.12			0	622					0	11,449
02.13			0	622					0	11,449
02.14			0	622					0	11,449
02.15			0	622					0	11,449
02.16			0	622					0	11,449
02.17			0	622					0	11,449
02.18			0	622					0	11,449
02.19			0	622					0	11,449
02.20			0	622					0	11,449
02.21			0	622					0	11,449
02.22			0	622					0	11,449
02.23			0	622					0	11,449
02.24			0	622					0	11,449
02.25			0	622					0	11,449
02.26			0	622					0	11,449
02.27			0	622					0	11,449
02.28			0	622					0	11,449
			0	622					0	11,449
			0	622					0	11,449
			0	622					0	11,449
합계	0	0	0		0	0	0	392	392

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					35,454			42,434
02.01		0	807	807	34,647		1,738	40,696
02.02		0	806	806	33,841		1,895	38,801
02.03				0	33,841			38,801
02.04				0	33,841			38,801
02.05				0	33,841			38,801
02.06				0	33,841			38,801
02.07				0	33,841			38,801
02.08				0	33,841			38,801
02.09				0	33,841			38,801
02.10				0	33,841			38,801
02.11				0	33,841			38,801
02.12				0	33,841			38,801
02.13				0	33,841			38,801
02.14				0	33,841			38,801
02.15				0	33,841			38,801
02.16				0	33,841			38,801
02.17				0	33,841			38,801
02.18				0	33,841			38,801
02.19				0	33,841			38,801
02.20				0	33,841			38,801
02.21				0	33,841			38,801
02.22				0	33,841			38,801
02.23				0	33,841			38,801
02.24				0	33,841			38,801
02.25				0	33,841			38,801
02.26				0	33,841			38,801
02.27				0	33,841			38,801
02.28				0	33,841			38,801
				0	33,841			38,801
				0	33,841			38,801
				0	33,841			38,801
합계	0	0	1,613	1,613		0	3,633