본서 식당 가스레인지 고장발생보고
문서번호	소방행정과-1104	결재	담당자	장비회계팀장	소방행정과장
등록일자
			여홍재	김용섭	02/04 김묘진
수 신	내부결재
접수번호

장비명(건명)	가스 테이블 렌지	관리부서		성동소방서 소방행정과
의 뢰 일 시	2022. 2. 3.(목)	장 소		성동소방서 3층 식당
원인 및 상태	가스레인지 점화불가
담당자 의견	가스홀더 및 자동점화장치 고장
그 밖의 사 항	제조업체 A/S 요망
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2022년 2월 3일 소방행정과장 계급 소방령 성명 김 묘 진 (인) 보고자 계급 소방교 성명 여 홍 재 (인) 성동소방서장 귀하

붙임  가스레인지 고장 사진.  끝.