고압가스 수불부 취수장(02/03)

주무관	정수시설과장			결재
이용철	02/04 유통희
협 조

문서번호 :	정수시설과-631

액체염소 사용량(kg)	물질안전정보	******************************
	납품업체 홍인화학(주)	************************* ********************************

일자	자양취수장
	입고량	뚝도사용량	구의사용량	사용량합계	재고량
이월량					20,255
02.01		567	698	1,265	18,990
02.02		684	668	1,352	17,638
02.03		697	697	1,394	16,244
02.04				0	16,244
02.05				0	16,244
02.06				0	16,244
02.07				0	16,244
02.08				0	16,244
02.09				0	16,244
02.10				0	16,244
02.11				0	16,244
02.12				0	16,244
02.13				0	16,244
02.14				0	16,244
02.15				0	16,244
02.16				0	16,244
02.17				0	16,244
02.18				0	16,244
02.19				0	16,244
02.20				0	16,244
02.21				0	16,244
02.22				0	16,244
02.23				0	16,244
02.24				0	16,244
02.25				0	16,244
02.26				0	16,244
02.27				0	16,244
02.28				0	16,244
03.01				0	16,244
03.02				0	16,244
03.03				0	16,244
합계	0	1,948	2,063	4,011