“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	광암아리수정수센터
수신	수신자참조
(경유)
제목	2022년 01월 정수 생산량 현황 보고

우리정수센터의 2022년 01월 정수생산현황을 붙임과 같이 보고합니다.

가. 정수 생산현황

단위(㎥)

구분	전년대비 증·감 현황				전월대비 증·감 현황			비고
	전년동월 2021.1월 (일수31일)	2022.01월 (일수31일)	증·감량	증·감율(%)	2021.12월 (일수31일)	증·감량	증·감율(%)
총 취수량	6,879,100	6,864,400	-14,700	-0.21%	6,882,900	+18,500	+0.27%
총 생산량	6,764,700	6,710,600	-54,100	-.0.81%	6,700,600	+10,000	+0.15%	관사제외
1일 생산량	218,216	216,471	-1,745	-0.81%	216,148	+323	+0.15%
유효율(%)	98.34%	97.76%		-0.58%	97.35%		+0.41%

붙임 : (1) 2022년 01월 정수생산량 현황                      1부

(2) 광암정수센터 2022년 01월 월간상수도 공급량 보고서  1부

(3) 광암정수센터 2022년 01월 월간보고서               1부

(4) 배출수 운영월보(1월)                               1부.끝

	광암아리수정수센터소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(생산관리과장),서울특별시상수도사업본부장(공간정보과장)
★주무관	강석규		정수과장	02/04 김종희
협조자
시행	정수과-456	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-5347	/전송	02-3146-5309	/		/	부분공개(7)