		강동소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	학원 소방안전점검 결과 회신[고덕바리*****]

1. 강동송파교육지원청 평생교육건강과-1104(2022.01.26.)호 『학원소방안전점검 협조요청

*************과 관련입니다.

2. 귀 청에서 요청하신 학원 소방안전점검 결과를 다음과 같이 회신하오니, 업무에

참고하시기 바랍니다.

학원명	*********	소재지	************* ********
개설자	***	연락처	************* *************
건물구조	양식 RC조 5/1층 연면적 526.58㎡ 사용면적 3층 91.2㎡
확인 결과	1. 분말소화기 분산배치, 분말소화기 위에 위치표시 부착 및 소화기 사용법 등 소방교육 실시함(분말소화기는 잘 보이는 곳에 비치하도록 교육실시) 2. 비상경보 설비 적정 설치됨 3. 완강기 적정하게 설치됨 ※ 내부구조를 변경할 경우 소방시설등은 재 확인이 필요함

끝.

							강동소방서장
수신자					서울특별시강동송파교육지원청교육장,평생교육건강과장
담당자							송영일			검사지도팀장					임영석					예방과장					02/04 代김진한
협조자
시행			예방과-1886									(						)		접수											(						)
우	05397					서울특별시 강동구 성내로 39 3층 예방과 (성내동541)															/			http://fire.seoul.kr/kangdong
전화		02-6981-7686						/전송			02-6981-7677					/	ptp0326@seoul.go.kr												/	부분공개(6)