문서번호	운영과-876
결재일자	2022. 2. 4.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		운영과장
한정준		02/04 최영효
협 조

슬러지 야적창고 및 협작물 야적창고 전동셔터 수리계획 보고

2022. 02.

중랑물재생센터

운영과

슬러지 야적창고 및 협작물 야적창고 전동셔터 수리계획 보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

슬러지 야적창고 및 협작물 야적창고 전동셔터 고장으로 신속하게 수리하고자 보고 드림.

1		시설현황

품 명	규 격	설치년도	사용용도	비고
슬러지 야적창고 전동셔터	400 × 400	2014	슬러지 야적창고 출입문
협작물 야적창고 전동셔터	400 × 400	2011	협작물 야적창고 출입문

2		점검내역

점검일자: 2022. 2. 04.

점 검 자: 주무관 한정준

슬러지 야적창고 및 협작물 야적창고 전동셔터는 폐기물 수집 운반    시 상시 가동하는 주요 설비임

전동셔터 점검결과 엔코더 및 포토센서 고장으로 수리가 요구됨

3		조치계획

슬러지 야적창고 전동셔터  엔코더 부품 교체시행

협작물 야적창고 전동셔터 포토센서 부품 교체 시행

전문수리업체에 의뢰하여 최저가격을 제시한 업체를 선정하여 실시

4		수리방법 및 소요예산

수리방법: 소액 전자세금계산서 발급후 입금처리

소요예산: 금935,000원(금구십삼만오천원정)

예산과목:중랑물재생센터 운영관리(사업), 중랑물재생센터 오니처리유지보수(사업), 오니처리분야 기계설비 유지보수, 수선유지 교체비(슬러지분야 소규모 수선)

붙임  1. 견적서 2부.  끝.