문서번호	정수시설과-583
결재일자	2022. 1. 28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수시설과장
성열순		배용우	01/28 유통희
협 조
	주무관			김영일

아리수나라

기전설비 주간점검 결과 보고

2022. 1.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

아리수나라 기전설비 주간점검 결과 보고

Ⅰ		점 검 개 요

□ 점검기간 : 2022. 1. 24. ~ 1. 28. (5일간)

□ 점 검 자 : 전기운영6급 성열순

□ 점검방법 : 점검표에 의한 현장 점검 및 순찰

□ 점검대상 및 점검결과

점 검 일	구 분	점 검 대 상	점검 결과
1. 24(월)	특고압설비 저압설비 정보통신	❍ 고장구간자동개폐기 설비 ❍ 변압기 및 케이블 ❍ 배전반 및 분전반 설비 ❍ 방송,보안,영상기기 설비	양호
1. 25(화)	소방설비	❍ 경보설비 ❍ 피난설비 ❍ 소화설비	양호
1. 26(수)	기계설비	❍ 전동기 제어설비(MCC반) ❍ 배수 및 오수펌프 설비 ❍ 급.배기팬 설비 ❍ 냉.난방설비(시스템에어컨) ❍ 분수설비 ❍ 기타설비	양호
1. 28(금)	특고압설비 저압설비 정보통신	❍ 고장구간자동개폐기 설비 ❍ 변압기 및 케이블 ❍ 배전반 및 분전반 설비 ❍ 방송,보안,영상기기 설비	양호
	소방설비	❍ 경보설비 ❍ 피난설비 ❍ 소화설비	양호

Ⅱ		특 이 사 항

□ 동파 대비 시설물 순찰 및 점검

❍ 점검일자 : 2022. 1. 24

❍ 점검내용 : 전기,기계,소방시설물 등 순찰 및 육안 점검

❍ 점검결과 : 이상없음

□ 전시관 자동심장충격기 월간 점검

❍ 점검일자 : 2022. 1. 24

❍ 점검내용 : 자체점검 체크리스트에 의한 월간 점검

❍ 점검결과 : 이상없음(첨부)

□ 연휴대비 시설물 점검 및 순찰

❍ 점검일자 : 2022. 1. 28

❍ 점검내용 : 연휴대비 시설물 육안 점검 및 순찰

❍ 점검결과 : 이상없음

□ 전시관 및 화장실 방역 연무 소독

❍ 소독일자 : 2022. 1. 25 ~ 1. 28

붙임     1. 아리수나라 기전설비 점검표 5부.

2. 자동심장충격기 점검 체크리스트.   끝.