소방특별조사 세부조사표(행당제1동제4투표소)

검사일시 : 2022.1.28 14:00～16:20

1. 조사대상

대 상 명	********** ********************			전화번호	************
소 재 지	********	대표자	***	주 용 도	공동주택
건물구조	*********************			소방안전관리자	선임중

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	○ 관계자 ******소방안전관리 철저토록 지도함	○ 화재 등 사고 발생 시 초기대응 및 피난 가능토록 교육 철저 지도
②불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	○ 도시가스 사용함(난방,취사용)	○안전수칙 준수철저토록 지도함
③위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	○ 특이사항 발견하지 못함
④ 소방시설(필요 시)	○ 특이사항 발견하지 못함	○소화기등 소방시설 유지관리 철저토록 지도함
⑤ 피난시설(필요 시)	○ 특이사항 발견 못함

2. 조사사항

3. 전기.가스 정기검사 적정수검 여부 : 정기검사 실시함

결재	담당자		진압1대장		지휘1팀장		현장대응단장
	고동균		윤대중		임영섭		02/07 윤석민
협조